ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 r.

- DANE ADRESOWE:

ul. Stefana Batorego 12 lok. 8

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |
| --- |
| 1. | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu | Ilość izb | powierzchnia w m2 |
|  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia | p.p. I | p.p. II | łazienka | Uwagi: |
|  |  | 3 | 22,45 | 19,01 | - | 18,31 | 2,00 | - | 6,27 | Lokal znajduje się na II piętrze |
| 2. | Powierzchnia lokalu | mieszkalna | użytkowa |
|  |  | 41,46 m2 | 68,04 m2 |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 8 | 9,03 m2 |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie | piecowe |
|  |  | Instalacje | elektryczna |
|  |  |  | gazowa |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektrycznych:

- Wymiana tablicy licznikowej 1F 3x25A 1 szt.

- Wymiana gniazdek p/t bez uziemienia – 2 szt.

- Wymiana gniazdek p/t z uziemieniem (kuchnia) – 2 szt.

- Wymiana wyłączników p/t - 2 szt.

- Zerowanie gniazdek p/t w pokoju  3 szt.

- Uporządkowanie zwisających przewodów w łazience.

- Przeróbka instalacji elektrycznej (wyłączniki za drzwiami w dużym pokoju.

- Demontaż instalacji oświetleniowej (kinkiety) w dużym pokoju.

- Wymiana  gniazdka hermetycznego (łazienka) 2szt.

- Wymiana starych pierścieni na złączki WAGO – 20 szt.

Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów                     z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlanych:

- Wymiana instalacji gazowej ok. 6mb wraz z wykonaniem podejścia pod gazomierz oraz urządzenia odbiorcze + zawory gazowe 1 szt, ¾”

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń  wraz z korkowaniem  podejść (kuchenka gazowa 4-ro palnikowa, bateria zlewozmywakowa, szafka zlewozmywakowa).

- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

- Przebudowa pieców kaflowych pokojowych  2 szt.

- Zakup i wstawienie trzonu kuchennego przenośnego 1 szt.

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z wymianą szyldów i klamek 2 szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 7,20 m2

- Zakup i wymiana skrzydła drzwiowego  z małą szybą (0,80) 1 szt.

- Zakup i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych 4 szt.

- Zerwanie tapet 43,73 m2

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami   emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności –    286,87 m2

- Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej 1 szt.

- Zakup i wymiana wodomierza 1 szt.

- Zakup i wymiana sedesu 1 szt.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów całego mieszkania – 67,83 m2

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania – 215,12 m2

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych ok. 8m

- Wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21cm – 2 szt.

- Zerwanie starej wykładziny + wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z tworzyw sztucznych 59,77 m2

- Zakup i ułożenie nowej wykładziny PCW – 59,77 m2

- Zakup i ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu – 64,12 mb

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 - miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25