Racibórz, dnia 14.04.2022 r.

ZP.271.18.2022

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**WYMIANA ŚWIETLIKÓW I RENOWACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO W RACIBORZU**

**Pytanie 1:**

Proszę o informację, czy jest konkretnie wyszczególniony rodzaj farby oraz świetlików? Czy tylko kierować się Załącznikiem nr 3: Przedmiar robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje pozycję nr 2 oraz nr 7 Przedmiaru robót, w następujący sposób:

1) poz. 2:

 Świetliki dachowe kopułowe, z poliwęglanu przezroczystego, wraz z obróbką przejścia przez dach i strop, oraz z wykonaniem płaskiego świetlika poliwęglanowego w suficie  od strony pomieszczenia.

2) poz. 7: W ramach malowania dachu z blachy należy blachę odtłuścić i umyć pod ciśnieniem, oczyścić mechanicznie miejsca zardzewiałe oraz wykonać malowanie farbą dedykowaną do malowania dachów blaszanych o maksymalnej przyczepności do podłoża.

**Z up. Prezydenta Miasta Izabela Tambor Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych**