OS.6220.19.2021
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 186/2022 z dnia 28.10.2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Spółka
z o. o. z siedzibą w Tylmanowej, działającego przez pełnomocnika Panią Ewelinę Konieczko, polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na terenie Zintegrowanego Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost mocy przerobowej części mechanicznej instalacji do 90 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych oraz części biologicznej do 65 340 Mg/rok w procesie biostabilizacji i kompostowania oraz do maksymalnie 97 200 Mg/rok w procesie biosuszenia odpadów - frakcji podsitowej wydzielonej z odpadów komunalnych. Zaplanowano także budowę nowego bioreaktora wyposażonego maksymalnie w 6 komór, realizację stacji przeładunku odpadów komunalnych w istniejącej hali sortowni oraz poszerzenie działalności w zakresie zbierania nowych rodzajów odpadów. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie. Planowane do realizacji zamierzenia inwestycyjne:
Część mechaniczna – linia sortownicza
Planowane do wprowadzenia zmiany w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, będą polegały na:
- zamontowaniu rozrywarki do worków,
- wymianie taśmociągów na szybsze,
- doposażeniu instalacji w separator wiroprądowy.
Rozrywarka do worków zastąpi dotychczasową kabinę wstępnej segregacji odpadów. Rozrywarka zostanie zamontowana na początku linii technologicznej, a jej maksymalna przepustowość wyniesie 18,8 Mg/h. Ponieważ w ciągu technologicznym rozrywarka do worków będzie najwolniejszym urządzeniem, stąd maksymalna wydajność części mechanicznej instalacji MBP wyniesie 90 000 Mg/rok. Roczny czas pracy instalacji nie ulegnie zmianie i wyniesie 4800 h/rok.
Zamontowanie urządzenia umożliwiającego rozdzieranie worków wypełnionych odpadami, pozwoli na dostarczanie na linię sortowniczą większej ilości odpadów niż w obecnym układzie technologicznym, kiedy to worki rozrywane są ręcznie. Rezygnacja z ręcznego rozrywania worków umożliwi obłożenie większej ilości stanowisk sortowniczych, co również poskutkuje możliwością zwiększenia ilości odpadów do przetworzenia. Inwestor planuje również wymianę taśmociągów na takie, które pozwolą osiągnąć zakładane wydajności oraz doposażenie instalacji w mobilny przesiewacz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów szkła, który również usprawni proces.
Po modernizacji, linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania (sortownia odpadów komunalnych) o maksymalnej wydajności do 90 000 Mg/rok, będzie się składać z następujących urządzeń technologicznych:
- sekcja przyjęć odpadów wyznaczona w hali mechanicznego przetwarzania;
- rozrywarka do worków o maksymalnej przepustowości 18,8 Mg/h (odpady do urządzenia będą podawane przy pomocy ładowarki);
- sita bębnowe 2 sztuki;
- kabina sortownicza wyposażona w dwie niezależne linie sortownicze oraz boksy zsypowe z rynnami zrzutowymi 24 szt.;
- separatory magnetyczne 2 szt. do wydzielenia odpadów metali żelaznych nadających się do odzysku, w tym recyklingu;
- automatyczny system odbioru frakcji podsitowej kierowanej do procesu biologicznego przetwarzania odpadów, odprowadzony na zewnątrz hali do silosu – buforu;
- automatyczna prasa belująca przeznaczona do prasowania surowców wtórnych wraz z perforatorem butelek PET i HDPE łącznie z systemem podawania;
- separator wiroprądowy 1 szt. do automatycznego oddzielania metali nieżelaznych (głównie aluminium, a także miedź, brąz, mosiądz, cynk);
- separator optopneumatyczny, który sortuje precyzyjnie ze strumienia odpadów tworzywa sztuczne i inne frakcje możliwe do zaprogramowania na tym urządzeniu;
- mobilny przesiewacz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów szkła o kodach 15 01 07 i 20 01 02;
- system sterowania;
- system wentylacji mechanicznej hali i kabin sortowniczych podłączony do filtra biologicznego.

Przetwarzanie odpadów w procesie demontażu i/lub rozdrabniania odpadów
Konieczność odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon, wybranych frakcji odpadów budowlanych oraz pozostałych odpadów (wymienionych w tabeli poniżej), generuje potrzebę ich przetwarzania, które będzie miało na celu wydzielenie frakcji użytecznych nadających się do recyklingu materiałowego i ewentualnie innego odzysku. Proces prowadzony będzie w hali sortowni. W skład instalacji będzie wchodzić:
1) ładowarka chwytakowa;
2) stanowisko do demontażu wyposażone w sprzęt (elektronarzędzia i narzędzia ręczne: szczypce uniwersalne, obcinaki, klucze, grzechotki, młotki, śrubokręty);
3) rozdrabniacz (rębak) – (znajdujący się na wyposażeniu zakładu, wykorzystywany także do rozdrabniania odpadów palnych i przewidzianych do kompostowania);
4) separator magnetyczny do wydzielenia z odpadów metali nadających się do odzysku, w tym recyklingu,
5) sito bębnowe.
Technologia procesu
Po rozładunku odpadów w hali, proces przetwarzania będzie przebiegał w następujący sposób:
• I etap to wstępne sortowanie, które ma na celu oddzielenie materiałów o dużych rozmiarach i łatwych do wydzielenia z pozostałych odpadów (np. masywne elementy metalowe, drewniane, opony) oraz posegregowanie odpadów, na:
- odpady drewniane,
- odpady tworzyw sztucznych,
- sprzęt AGD (lodówki, kuchenki, itp.) ,
- złom elektroniczny,
- opony,
- inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady niebezpieczne,
- balast;
• II etap prowadzony jest na stanowisku demontażu i ręcznej segregacji, gdzie odbywa się właściwa segregacja, demontaż i/lub rozdrabnianie odpadów. W trakcie tego etapu nastąpi ręczno-mechaniczny demontaż i segregacja. Proces będzie prowadzony przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych oraz sprzętu mechanicznego (ładowarka chwytakowa, piły spalinowe itp.). Celem tego etapu jest uzyskanie frakcji materiałów o czystości przydatnej do recyklingu, ponownego wykorzystania lub innego odzysku.
Odpady pozostałe nienadające się do recyklingu materiałowego oraz ponownego wykorzystania będą rozdrabniane w rozdrabniaczu (rębaku). Rozdrobnienie odpadów będzie uzależnione od wymagań jakościowych stawianych przez odbiorcę (w przypadku odpadów o odpowiedniej wartości kalorycznej przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego tj. odpad o kodzie ex19 12 10), a także umożliwi łatwiejszy transport odpadów oraz umożliwi przewiezienie jednorazowo więcej odpadów (w przypadku wytwarzania odpadów o kodach ex 19 12 10 i ex 19 12 12). Aby polepszyć jakość wytworzonych odpadów (ex 19 12 10 oraz ex 19 12 12) i wyeliminować całkowicie niepożądane zanieczyszczenia (przede wszystkim drobna frakcja mineralna) przed przekazaniem tych odpadów do uprawnionych odbiorców, zostaną one skierowane na sito bębnowe. Wytworzona frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 zostanie skierowana do procesu stabilizacji w części biologicznej.
Wydzielone w ramach sortowania i/lub demontażu odpady niebezpieczne, odpady sprzętu AGD i złomu elektronicznego, a także nadające się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub innego odzysku będą magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów.
Łączna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania nie przekroczy 25 000 Mg/rok.
Odpady palne, które nie wymagają demontażu, nie nadają się do recyklingu materiałowego i nie zawierają możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do takiego recyklingu, mogą trafić do rozdrabniania bezpośrednio.

Biologiczne przetwarzanie odpadów
Po realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie prowadzenia procesu technologicznego oraz budowie nowego bioreaktora (składającego się maksymalnie z 6 komór), część biologiczna instalacji MBP będzie pracować w trzech wariantach:
- Wariant 1: biostabilizacja
- Wariant 2: kompostowanie
- Wariant 3: biosuszenie
Planowane zmiany w technologii mają na celu generowanie zwiększonej wydajności istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania i będą obejmować następujące etapy:
- przygotowanie wsadu,
- załadowanie komory bioreaktora,
- przebieg procesu wewnątrz komory (zapewnienie odpowiednich warunków jak temperatura, wilgotność, czas trwania procesu),
- przesiewanie przetworzonego materiału na przesiewaczu (opcjonalnie).
Po modernizacji, linia technologiczna do biologicznego przetwarzania odpadów, będzie się składać z następujących elementów:
- 11 biokomór (5 istniejących i 6 planowanych) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz silos – bufor do gromadzenia materiału zasypowego bioreaktorów (tj. odpadów przeznaczonych do przetwarzania);
- pomieszczenie maszynowni, w którym umieszczone są urządzenia technologiczne;
- sterowni z jednostką komputerową zarządzającą i sterującą procesem kompostowania i oczyszczania powietrza procesowego oraz monitorującą przebieg procesu;
- 2 szt. biofiltrów (1 istniejący i 1 planowany).
Do funkcjonowania części biologicznej niezbędne będą urządzenia mobilne:
- ładowarka kołowa – 1 sz.;
- sito bębnowe o oczkach 20 mm – 1 szt.;
- pojazd z urządzeniem hakowym do transportu odpadów – 1 szt.
Technologia procesu:
Proces biologicznego przetwarzania będzie prowadzony w 11-stu komorach bioreaktorów, wypełnionych w około 80% objętości, który będzie przebiegał w następujący sposób:
1. odpady kierowane do procesu (tj. przygotowana w procesie mechanicznego przetwarzania frakcja podsitowa biodegradowalna o kodzie ex19 12 12 i uziarnieniu 0-80 mm, frakcje z zewnątrz nadające się do biologicznego przetwarzania, selektywnie zebrane odpady biodegradowalne) zgromadzone w silosie - buforze do gromadzenia materiału zasypowego - przy użyciu ładowarki kołowej, załadowane będą do komór bioreaktorów;
2. odpady będą umieszczane (pryzmowane) w komorach bioreaktora na specjalnie wykonanej posadzce, wyposażonej w kanały przykryte perforowanymi panelami wykonanymi ze stali, umożliwiającymi ich napowietrzanie;
3. po napełnieniu komory bioreaktora rozpocznie się proces biologicznego przetwarzania w zależności od wybranego wariantu:
- jednoetapowy proces biostabilizacji (wariant 1) - intensywna faza rozkładu tlenowego substancji organicznej, która dla biofrakcji 0-80 mm o kodzie ex19 12 12 trwa ok. 14 dni, a w przypadku biologicznej stabilizacji frakcji ex19 12 12, wysortowanej z materiału po biologicznym suszeniu - ok. 7 dni, proces prowadzony będzie przy regularnym uzupełnieniu ubytku wody;
- jednoetapowy proces kompostowania (wariant 2) selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych, który trwa ok. 14 dni, proces prowadzony będzie przy regularnym uzupełnieniu ubytku wody;
- jednoetapowy proces biosuszenia (wariant 3), który ma na celu odprowadzenie z odpadów, stanowiących frakcję podsitową 0-80 mm o kodzie ex19 12 12, nadmiaru wilgoci, który trwa ok. 7 dni, proces prowadzony będzie bez nawilżania wsadu.
Napowietrzanie wsadu ułożonego w komorze bioreaktora odbywać się będzie od dołu ku górze pryzmy, poprzez zastosowanie metody nadmuchu i odsysania powietrza z komory bioreaktora co powoduje, że w komorze powstaje podciśnienie. Działanie to eliminuje zagrożenie rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów. Napowietrzanie prowadzone będzie w sposób interwałowy tzn. przerywany, polegający na prowadzeniu fazy intensywnego napowietrzania i fazy spokoju umożliwiającej podawanie wody dla odpowiedniego nawilżenia wsadu w razie potrzeby (nawilżanie wsadu tylko w wariancie 1 i 2). Cykle te sterowne będą indywidualnie w sposób automatyczny zawsze uzależniony od stopnia rozkładu frakcji. Świeże powietrze, potrzebne do napowietrzania wsadu pobierane będzie z otoczenia.
Każda komora bioreaktora wyposażona będzie w specjalnie wykonaną posadzkę umożliwiającą nawiew powietrza przechodzącego przez stabilizowany materiał. Posadzkę tworzą perforowane elementy wykonane ze stali z odpowiednimi otworami umożliwiającymi przepływ powietrza i wody. Elementy te, ułożone będą w specjalnie do tego celu wykonanych zagłębieniach, umożliwiających poziome wyprofilowanie posadzki. Powietrze podawane do komór bioreaktora ma za zadanie zaopatrzyć w tlen znajdujące się w pryzmie odpadów bakterie (mezofilne i termofilne), jak również odprowadzić nadmiar ciepła powstającego w czasie biologicznego przetwarzania (reakcje egzotermiczne). Prawidłowe napowietrzanie pryzm w komorach bioreaktora gwarantuje prawidłowy przebieg procesu, tzn. nie dopuszcza do powstawania reakcji gnilnych, a co za tym idzie eliminuje uciążliwości zapachowe z tym związane.
W czasie prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania ze stabilizowanej masy, w każdej komorze bioreaktora, odprowadzana będzie wilgoć. Dla optymalnego przebiegu procesu i maksymalnego rozkładu frakcji organicznej konieczne jest jego odpowiednie nawilżenie, co będzie prowadzone przy pomocy odpowiedniego systemu nawilżania. Zraszanie wsadu nie ma miejsca podczas procesu biosuszenia. W tym celu w zbiorniku na odcieki (wodę technologiczną) zainstalowana będzie pompa zanurzeniowa podająca wodę do rurociągów nawilżających. Dodawana ilość wody sterowana będzie indywidualnie dla każdej komory bioreaktora. Pochodzące z komór bioreaktora wody odciekowe zbierane będą w zbiorniku na odcieki i w zależności od potrzeb i jej ilości zawracane będą do ciągu technologicznego bioreaktora, bądź ich nadmiar zrzucany będzie do kanalizacji zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Woda procesowa prowadzona będzie do każdej komory rurociągami rozprowadzającymi, na końcu których znajdują się dysze rozpryskujące, przy pomocy których woda procesowa zostanie równomiernie rozprowadzona na całej powierzchni wsadu.
Powietrze poprocesowe z komór bioreaktora doprowadzane będzie w całości do biofiltra. Filtr biologiczny służy do dezodoryzacji powietrza procesowego, które odprowadzane będzie do biofiltra rurami rozprowadzającymi, a następnie kanałami okrytymi perforowanymi panelami pozwalającymi na przedostawanie się powietrza do masy filtrującej. Pozwoli to na równomierne rozprowadzenie powietrza. Minimalna miąższość wsadu filtracyjnego wynosi ok. 1,1 m, a jego struktura to m.in.: zrębki lub korzenie szarpane, kora i torf. W ramach planowanego przedsięwzięcia nowy bioreaktor (składający się maksymalnie z 6-ciu komór) zostanie wyposażony w oddzielny biofiltr. Istniejący biofiltr, umieszczony na dachu bioreaktora, oczyszcza powietrze z istniejących biokomór. Nowy biofiltr zlokalizowany będzie na dachu nowego bioreaktora.
Parametry pracy każdego biofiltra:
- temperatura t < 40˚C;
- wilgotność f > 96%;
- spadek ciśnienia 500 – 1500 Pa.
Po zakończeniu procesu biologicznego przetwarzania odpadów i uzyskaniu odpowiednich parametrów w zależności od wybranego wariantu, odpad zostanie przekazany bezpośrednio do dalszego odzysku bądź składowania lub przekazany do odzysku lub składowania po dodatkowym przesianiu na sicie bębnowym o oczkach 20 mm celem rozdzielenia go na frakcję ciężką do 20 mm i 20-80 mm.

Stacja przeładunkowa odpadów w istniejącej hali
Przeładunek odpadów, w ramach planowanej stacji przeładunkowej, nie będzie wymagać zakupu nowych urządzeń. Zostanie wykorzystana maszyna przeładunkowa dotychczas wykorzystywana na linii sortowniczej. Urządzenie to będzie stosowane zamiennie do podawania odpadów na wspomnianą linię lub w przypadku konieczności załadunku odpadów na pojazd transportujący na stacji przeładunkowej.
Aktualnie w hali, gdzie planuje się stację przeładunkową, znajduje się stanowisko przetwarzania odpadów w procesie demontażu i/lub rozdrabniania odpadów. W tej części będzie prowadzone również przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów szkła. Wielkość hali pozwala na swobodne prowadzenie zarówno przetwarzania odpadów, jak i przeładunku odpadów w ramach stacji przeładunkowej. W okresie kiedy odpady nie będą przeładowywane, będzie odbywał się proces przetwarzania szkła. Przeładunek odpadów odbywać się będzie wewnątrz hali w warunkach hermetycznych. Zanieczyszczone powietrze z hali odprowadzane będzie do istniejącego biofiltra, do którego odprowadzane jest zanieczyszczone powietrze z procesu biologicznego przetwarzania odpadów.
Technika rozładunku będzie realizowana na szczelnej, skanalizowanej posadzce, a rozładunek wewnątrz hali sortowni/stacji przeładunkowej będzie uniemożliwiać oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Odpady dostarczane na instalację, w tym także na stację przeładunkową będą przyjmowane po wcześniejszej weryfikacji co do jakości i rodzaju odpadu przez wykwalifikowanego pracownika wnioskodawcy. Przyjęte odpady zostaną zważone i zaewidencjonowane, a następnie rozładowane. Pracownicy wykonujący te czynności będą przeszkoleni, aby wykonywać czynności przeładunku w sposób zabezpieczający środowisko. Wyładunek odpadów z kontenera za pomocą pojazdu wyposażonego w urządzenie hakowe polegać będzie na uprzednim otworzeniu drzwi kontenera, uniesieniu go za pomocą haka i wyładowaniu odpadów z kontenera w wyznaczone miejsce magazynowania. Rozładunek i załadunek odpadów za pomocą wózka widłowego w razie potrzeb odbywać się będzie przy zastosowaniu palet, na których umieszczone będą odpady przeznaczone do rozładunku. Rozładunek odpadów przyjętych luzem będzie polegał na samoistnym wyładowaniu odpadów z naczepy samowyładowczej pojazdu, wyładowaniu odpadów z naczepy pojazdu za pomocą ładowarki w wyznaczone miejsca magazynowania. Rozładunek odpadów ręcznie będzie odbywał się bez zastosowania urządzeń mechanicznych.
Realizacja stacji przeładunkowej nie zwiększy łącznej ilości odpadów kierowanych do przetwarzania w ilości do 90 000 Mg/rok.

Rozszerzenie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania
W związku z planowanym przedsięwzięciem Inwestor zamierza rozszerzyć listę o nowe odpady przewidziane do zbierania. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol prowadzi działalność zbierania odpadów zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. W ramach przedsięwzięcia planuje zbierać dodatkowo 12 nowych kodów odpadów niebezpiecznych (aktualnie w pozwoleniu zintegrowanym dozwolone jest zbieranie 20 kodów odpadów niebezpiecznych) oraz 80 nowych kodów odpadów innych niż niebezpieczne (aktualnie w pozwoleniu zintegrowanym dozwolone jest zbieranie 46 kodów odpadów innych niż niebezpieczne).
Odpady zbierane będą w ramach prowadzonej już działalności zbierania odpadów oraz zbierania w ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Zbieranie odpadów będzie odbywać się na terenie istniejącego zakładu, w pełni przygotowanego do prowadzenia tego typu działalności. Rodzaje nowych odpadów przewidzianych do zbierania wyszczególniono w tabeli poniżej:
L.p.		Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych w okresie roku [Mg)]
1	Nowe rodzaje odpadów przewidziane do zbierania	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	10000
2		02 01 10	Odpady metalowe	5000
3		02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia oraz przetwórstwa	5000
4		02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	5000
5		02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	5000
6		02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	5000
7		02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	5000
8		03 01 01	Odpady kory i korka	10000
9		03 01 05	Trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	10000
10		03 03 01	Odpady z kory i drewna	10000
11		03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	10000
12		03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	10000
13		04 01 02	Odpady z wapnienia	5000
14		04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	5000
15		04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	5000
16		04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pyl ze szlifowania skór)	5000
17		04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	5000
18		04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	5000
19		04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	5000
20		04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	5000
21		07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	10000
22		07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	10000
23		07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	5000
24		07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	5000
25		08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	5000
26		10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	5000
27		10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	5000
28		10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	5000
29		10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	5000
30		10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	5000
31		10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	5000
32		12 01 13	Odpady spawalnicze	1000
33		12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	1000
34		12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	1000
35		16 01 17	Metale żelazne	5000
36		16 01 18	Metale nieżelazne	5000
37		16 01 99	Inne niewymienione odpady	5000
38		16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	3000
39		16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	3000
40		16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	3000
41		16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	5000
42		16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	5000
43		16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5000
44		17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	300
45		17 01 82	Inne niewymienione odpady	300
46		17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	200
47		17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	200
48		17 04 02	Aluminium	200
49		17 04 03	Ołów	200
50		17 04 04	Cynk	200
51		17 04 05	Żelazo i stal	3000
52		17 04 06	Cyna	200
53		17 04 07	Mieszaniny metali	200
54		17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	200
55		17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10000
56		17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	200
57		17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	200
58		19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	2000
59		19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	3000
60		19 08 01	Skratki	300
61		19 08 02	Zawartość piaskowników	300
62		19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	150
63		19 12 05	Szkło	5000
64		19 12 08	Tekstylia	5000
65		19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	20000
66		20 01 10	Odzież	5000
67		20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	2000
68		20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	1000
69		20 01 39	Tworzywa sztuczne	10000
70		20 01 40	Metale	10000
71		20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	100
72		20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	3000
73		20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5000
74		20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	2000
75		20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	60000
76		20 03 02	Odpady z targowisk	3000
77		20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	5000
78		20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100
79		20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20000
80		20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	2000
Łącznie odpadów innych niż niebezpieczne				416 550
1	9	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	200
2		13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	200
3		13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	200
4		13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	200
5		13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	200
6		15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	500
7		17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	50
8		17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	50
		17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	50
		19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	100
11		19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	100
12		20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	800
Łącznie odpadów niebezpiecznych nie więcej niż				2650

Zbieranie odpadów wymienionych w powyższej tabeli będzie obejmowało następujące czynności:
- rozładunek odpadów;
- przepakowywanie odpadów;
- wstępne ręczne sortowanie odpadów nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów, niepowodujące zmiany w klasyfikacji odpadów;
- belowanie z wykorzystaniem istniejącej belownicy stosowanej na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów;
- cięcie odpadów (np. złomu);
- czasowe magazynowanie przyjętych odpadów;
- załadunek odpadów na środek transportu;
- przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom.
Z up. Prezydenta Miasta
        Katarzyna Polak	Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa