PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ	Racibórz, 28.10.2022r.
OS.6220.19.2021
OS.KW-0250/22
DECYZJA NR 186/2022
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Tylmanowej, działającej przez pełnomocnika Panią Ewelinę Konieczko
orzekam, co następuje:
Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działce nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji:
warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
po rozbudowie istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, docelowa moc przerobowa wyniesie:
1. w odniesieniu do części mechanicznej do 90 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych,
2. w odniesieniu do części biologicznej instalacji przetwarzania frakcji podsitowej wydzielonej z odpadów komunalnych do 65 340 Mg/rok w procesie biostabilizacji i kompostowania oraz do maksymalnie 97 200 Mg/rok w procesie biosuszenia poprzez:
   • zwiększenie wydajności na istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania;
   • budowę nowego bioreaktora wyposażonego maksymalnie w 6 komór;
3. w odniesieniu do przetwarzania odpadów w procesie demontażu i/lub rozdrabniania odpadów do 25 000Mg.
1. planowana inwestycja winna zapewniać – przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych i technologicznych – dotrzymanie norm i standardów jakości środowiska oraz wymagań technicznych wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT). Przez najlepsze dostępne techniki – rozumie się najbardziej efektywny
   i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających
   na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość. Dla przedmiotowej instalacji zastosowanie mają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, ustanowione Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
2. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia niezbędnym jest monitorowanie zarządzania środowiskowego, procesów technologicznych oraz zużycia surowców i energii (efektywnego wykorzystania energii) oraz pośrednich procesów technologicznych, jak np. bieżące monitorowanie stanu technicznego stosowanych maszyn i urządzeń, tak aby w przypadku awarii nie dopuścić do ich użytkowania,
3. Inwestor winien wypełnić obowiązki wynikające z zapisów art. 225 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w stosunku do substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony (pył PM2,5),
4. rozładunek zmieszanych odpadów przeznaczonych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania należy prowadzić w strefie/sekcji przyjęć odpadów wyznaczonej w zamkniętej hali mechanicznego przetwarzania odpadów (hali sortowni). Odpady po dostarczeniu do ww. sekcji należy transportować na linię mechanicznego przetwarzania. W ramach przetwarzania odpadów w tej linii wykorzystywać należy planowane urządzenia do rozrywania worków oraz separatory: magnetyczne i wiroprądowy. Zanieczyszczone powietrze z hali należy kierować za pośrednictwem istniejącej wentylacji mechanicznej do oczyszczenia w biofiltrze, a następnie do atmosfery,
5. odsianą w procesie przetwarzania frakcję biodegradowalną o uziarnieniu 0-80 mm o kodzie 19 12 12 należy kierować do procesu przetwarzania biologicznego (biosuszenia i/lub biostabilizacji) z użyciem bioreaktorów (istniejącego
   i projektowanego). Frakcję tą należy transportować taśmociągami do silosa/bufora zlokalizowanego na końcu linii sortowniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie bioreaktorów. Załadunek reaktorów należy prowadzić przy pomocy ładowarki bezpośrednio z ww. bufora. Frakcji podsitowej nie należy przetrzymywać w buforze
   dłużej niż 2-3 godziny,
6. celem ograniczenia emisji substancji zapachowych w buforze oraz bioreaktorze należy zamontować bariery antyodorowe, których działanie polegać będzie na zamgławianiu pod wysokim ciśnieniem roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu, posiadającego wysoką zdolność wychwytywania cząstek odorowych i ich neutralizowania,
7. bariery antyodorowe w buforze należy stosować każdorazowo przy otwieraniu komór w trakcie trwania procesu biologicznego przetwarzania, w razie konieczności w czasie załadunku/rozładunku materiału do bioreaktora należy stosować również dodatkowe rozwiązania ograniczające uciążliwość odorową np. armatkę rozpylająca środek antyzapachowy,
8. należy prowadzić na bieżąco dezodoryzację:
1. strefy/sekcji przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych wyznaczonej w zamkniętej hali mechanicznego przetwarzania odpadów (hali sortowni),
2. odpadów frakcji podsitowej w buforze, do którego trafiać będą odpady przed skierowaniem ich do bioreaktorów,
1. w przypadku wystąpienia zdarzeń, gdy ilość odpadów przyjętych do przetworzenia
   w instalacji MBP w jednostce czasu odbiegać będzie od wartości przeciętnej
   charakteryzującej funkcjonowanie instalacji (tj. gdy zaistnieje ryzyko znaczącego
   wykorzystania dobowych mocy przerobowych instalacji), operator instalacji, w celu
   zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobieżenia wystąpieniu uciążliwości
   odorowych, winien dostarczone do zakładu zmieszane (niesegregowane) odpady
   komunalne lub selektywnie zebrane i wielkogabarytowe, przekazać niezwłocznie innym uprawnionym podmiotom posiadających stosowne decyzje do zagospodarowania danych rodzajów odpadów. Przeładunek tych odpadów winien odbywać się we wnętrzu hali w zamkniętej i hermetycznej strefie tzw. stacji przeładunkowej. Zanieczyszczone powietrze ze stacji przeładunkowej należy przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczać w biofiltrze,
2. proces biologicznego przetwarzania odpadów (biosuszenia i/lub biostabilizacji) należy
   prowadzić jednoetapowo w 2 zamkniętych bioreaktorach tj. w:
   a) projektowanym 6-komorowym bioreaktorze wyposażonym w biofiltr o skuteczności
   oczyszczania powietrza poprocesowego nie niższej niż 90%,
   b) istniejącym 5-komorowym bioreaktorze wyposażonym w biofiltr,
3. napowietrzanie wsadu ułożonego w komorze projektowanego bioreaktora należy
   prowadzić od dołu ku górze pryzmy (poprzez zastosowanie metody nadmuchu i odsysania powietrza z komory bioreaktora), tak aby w komorze panowało podciśnienie ograniczające rozprzestrzeniania się substancji złowonnych. Napowietrzanie należy prowadzić w sposób interwałowy tzn. przerywany, polegający na prowadzeniu fazy intensywnego napowietrzania i fazy spokoju umożliwiającej podawanie wody dla odpowiedniego nawilżenia wsadu (w razie potrzeby),
4. nawilżanie wsadu w komorze projektowanego bioreaktora należy prowadzić odciekami z tego procesu krążącymi w obiegu zamkniętym z wykorzystaniem dedykowanego zbiornika do czasowego gromadzenia odcieków,
5. wymianę złoża biofiltra w projektowanym bioreaktorze należy przeprowadzać po
   uprzednim opróżnieniu komór reaktora z odpadów,
6. zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych i technologicznych (oczyszczania
   powietrza w biofiltrze) powinno następować z sieci wodociągowej,
7. odpady w postaci pylistej przywiezione na teren zakładu należy magazynować w tych
   samych zamkniętych (lub zabezpieczonych plandeką) kontenerach/pojemnikach,
   w których zostaną dostarczone. W przypadku konieczności opróżnienia kontenera
   z tych odpadów, ich rozładunek należy przeprowadzić w zamkniętej hali,
8. ruch pojazdów związanych z funkcjonowaniem zakładu, w tym w szczególności samochodów ciężarowych transportujących odpady należy ograniczyć do pory dziennej tj. do godzin: od 6:00 do 22:00,
9. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia
   należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od
   1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów
   gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej
   niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda,
10. na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych),
11. podczas realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny sprzęt ciężki w celu zapobiegnięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wycieków paliwa, olejów lub innych substancji chemicznych,
12. teren inwestycji powinien być szczelny, zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi,
13. nowy bioreaktor wykonać jako szczelny stosując odpowiednią izolację dna od podłoża,
14. prowadzić monitoring stanu technicznego oraz szczelności bioreaktorów każdorazowo przy wymianie odpadów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie je usuwać,
15. wszystkie miejsca magazynowania zbieranych oraz wytwarzanych odpadów powinny posiadać szczelne podłoże wyposażone w instalacje do ujmowania ścieków przemysłowych (odcieków),
16. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty,
17. ścieki pochodzące z procesu biologicznego przetwarzania wykorzystywać do regulacji wody w przetwarzanym materiale, a w przypadku gdy ich ilość będzie większa od możliwości wykorzystania, ścieki kierować do kanalizacji operatora zewnętrznego,
18. wody opadowe i roztopowe nie mogą się mieszać z odciekami z miejsc magazynowania odpadów,
19. wykonywać badania jakości podczyszczonych wód opadowych i roztopowych kierowanych do kanalizacji operatora zewnętrznego,
20. ścieki bytowe, przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe odprowadzać oddzielnymi systemami do kanalizacji operatora zewnętrznego na podstawie obowiązujących umów/decyzji,
21. prowadzić systematyczne kontrole i przeglądy instalacji,
22. urządzenia gospodarki wodno-ściekowej regularnie czyścić oraz sprawdzać ich stan techniczny, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać,
23. przy realizacji przedsięwzięcia oraz w fazie jego eksploatacji nie powinny występować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
24. po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.
1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
    1. wyposażenie linii sortowniczej w:
      - rozrywarkę worków o wydajności do 90 000 Mg/rok,
      - separator magnetyczny o wydajności do 90 000 Mg/rok,
      - separator wiroprądowy o wydajności do 90 000 Mg/rok,
      - mobilny przesiewacz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów szkła o kodach 15 01 07 i 20 01 02,
    2. zaplanowanie wyłączenia z eksploatacji istniejącej kabiny wstępnej segregacji odpadów,
    3. zaprojektowanie systemu transportu wydzielonej frakcji podsitowej z hali sortowni do
       przestrzeni magazynowej, stanowiącej bufor wsadu do procesu stabilizacji oraz
       wyposażenie ww. bufora wsadu w barierę antyodorową z dyszami umożliwiającymi
       prowadzenie w sposób ciągły zamgławiania pod wysokim ciśnieniem,
    4. zaprojektowanie bioreaktora z nie więcej jak 6 stacjonarnymi, żelbetowymi komorami,
       zamykanymi rolowanymi bramami segmentowymi, wyposażonego w:
       - system odbierania powstających gazów i kierowania ich do oczyszczenia w biofiltrze o skuteczności nie niższej niż 90%, i zapewniającym min. 30-sekundowe przebywanie w nim gazu kierowanego do oczyszczenia,
       - szczelną posadzkę wyposażoną w kanały przykryte perforowanymi panelami wykonanymi ze stali, umożliwiającymi napowietrzanie pryzmy odpadów od dołu do
       góry poprzez zastosowanie metody nadmuchu i odsysania powietrza z komory bioreaktora, tak aby wytworzyć w komorze podciśnienie,
       - system pracujący w obiegu zamkniętym do zbierania odcieków oraz wykorzystywania ich następnie do nawilżania wsadu,
       - system automatycznego (komputerowego) zarządzania i sterowania procesem
       kompostowania,
      -barierę antyodorową z dyszami umożliwiającymi prowadzenie zamgławiania pod wysokim ciśnieniem.
    5. zapewnienie, aby projektowane 3 wentylatory wyciągowe biofiltra obsługującego nowy bioreaktor charakteryzowały się poziomem mocy akustycznej nie wyższym niż 85 dB.
2. Obowiązek zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy realizować poprzez:
    1. kontrolowanie w sposób wskazany w przepisach prawa, miejsc magazynowania
       odpadów,
    2. monitorowanie parametrów technologicznych przebiegu procesu przetwarzania
       biologicznego odpadów, istotnych z punktu widzenia poprawnej i niezawodnej pracy
       projektowanego 6-komorowego bioreaktora,
    3. stosowanie wskazanych w decyzji rozwiązań ograniczających uciążliwość zapachową.
3. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), powoływanej dalej jako ustawa, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), powoływane dalej jako rozporządzenie. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazane są w art. 75 ust. 1 ustawy. Postępowanie w sprawie wydania decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy).
Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 77 ustawy jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;
1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze parku narodowego;
1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze rezerwatu przyrody;
2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3) zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;
4) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 79 ust. 1 ustawy). Jeżeli jest przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę wyniki opinii i uzgodnień z właściwymi organami, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało ono przeprowadzone. Organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2).
Zakres rozstrzygnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 82 ustawy. Decyzja ta wymaga uzasadnienia, które winno zawierać elementy wskazane w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy tj.:
a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1,
– wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
c) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4.
Wnioskiem z dnia 13.09.2021r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL
Spółka z o. o. z siedzibą w Tylmanowej, działając przez pełnomocnika Panią Ewelinę
Konieczko, uzupełnionym dnia 08.10.2021., wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125" zlokalizowanego na działce nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu. Organ, w pierwszej kolejności badając swoją właściwość rzeczową oraz miejscową, w oparciu o załączone do wniosku dokumenty (poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania, kartę informacyjną przedsięwzięcia) ustalił, iż jest właściwy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji:
  1. inwestycja planowana jest na terenie gminy Racibórz, poza terenami zamkniętymi,
  1. planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 47 oraz § 2 ust. 2 pkt 1, a także z uwagi na zmiany w działalności polegającej na zbieraniu odpadów – w §3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy.
  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na terenie Zintegrowanego Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost mocy przerobowej części mechanicznej instalacji do 90 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych (aktualna moc przerobowa to 47 000 Mg/rok) oraz części biologicznej do 65 340 Mg/rok odpadów w procesie biostabilizacji
  i kompostowania oraz maksymalnie do 97 200Mg/rok w procesie biosuszenia. Zaplanowano także budowę nowego bioreaktora wyposażonego maksymalnie w 6 komór, realizację stacji przeładunku odpadów komunalnych w istniejącej hali sortowni oraz poszerzenie działalności w zakresie zbierania nowych rodzajów odpadów.
Przedsięwzięcie, ze względu na wydajność kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 5 podpunkt 3) lit. a) i b) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169).
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W myśl ust. 3b prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe.
Analizując dokumentację sprawy oraz wskazany w nim obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o którym mowa art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz dostarczone wypisy z rejestru gruntów, pozwalające na ustalenie, że stron postępowania jest więcej niż 10, a także fakty znane z urzędu organ określił strony postępowania.
Zgodnie z wymogiem kodeksu postępowania administracyjnego zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, strony były informowane o wszystkich czynnościach organu. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszystkich czynnościach strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia.
W toku postępowania organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o uzgodnieniu warunków realizacji ww. przedsięwzięcia oraz opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przedstawił opinię w sprawie środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia pismem nr ONS/ZNS.9022.3.19.2021 z dnia 29.10.2021r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach wniósł o uzupełnienie przedłożonego raportu. Organ pismem z dnia 16.02.2022r. przesłał przekazane przez Inwestora wyjaśnienia. Postanowieniem z dnia 23.03.2022r. (GL.RZŚ.4360.66.2021.KWK.2), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach uzgodnił oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wniósł o uzupełnienie przedłożonego raportu. Organ, pismem z dnia 05.01.2022r. przesłał, przekazane przez Inwestora wyjaśnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 04.02.2022r. (nr WOOŚ.4221.90.2021.JKS.2), poinformował o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Racibórz postanowieniem nr 8/2022 z dnia 09.02.2022r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 4 kwietnia 2022 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ponownie wniósł o uzupełnienie przedłożonego raportu 22.02.2022r.. Organ, pismem z dnia 04.05.2022r. przesłał, przekazane przez Inwestora wyjaśnienia. W oczekiwaniu na wniesienie żądanych przez organy uzgadniające uzupełnień, Prezydent Miasta Racibórz postanowieniem nr 44/2022 z dnia 27.04.2022r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29 lipca 2022 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 09.06.2022r. (nr WOOŚ.4221.90.2021.JKS.4) uzgodnił oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach pismem z dnia 15.11.2021r. wniósł o uzupełnienie przedłożonego raportu. Organ, pismem z dnia 10.08.2022r. przesłał, przekazane przez Inwestora wyjaśnienia (data wpływu do Urzędu Miasta Racibórz 02.08.2022r.). W oczekiwaniu na zajęcie stanowiska przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, Prezydent Miasta Racibórz postanowieniem nr 66/2022 z dnia 19.08.2022r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 roku. Postanowieniem z dnia 01.09.2022r. (OE-WS.7030.7.2022 ), Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach uzgodnił oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
W ramach procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji organ podał do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, organie właściwym do jej wydania oraz organie właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu ich składania. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia w dniu 23.05.2022r.
W ogłoszeniach, zgodnie z wymogami ustawy wskazano 30-dniowy termin składania uwag i wniosków - od 23 maja do 22 czerwca 2022r. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków.
Rozpatrując stan faktyczny, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wyniki uzgodnień i opinii oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa organ ustalił, co następuje:
1. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zmiana procesu technologicznego,	w celu zwiększenia wydajności istniejącej instalacji do mechaniczno -biologicznego	przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Planowane do wprowadzenia zmiany w części mechanicznej instalacji MBP, będą	polegały na:
- zamontowaniu rozrywarki do worków o maksymalnej przepustowości 18,8 Mg/h i	zlikwidowaniu istniejącej kabiny wstępnej segregacji odpadów,
- wymianie taśmociągów na szybsze,
- doposażeniu instalacji w separator wiroprądowy o wydajności do 90 000 Mg/rok.
1. Po modernizacji linii technologicznej maksymalna wydajność części mechanicznej	instalacji MBP zwiększy się z 47 000 Mg/rok do 90 000 Mg/rok.
2. Planowane zmiany w części biologicznej instalacji MBP będą polegały na zmianie	prowadzenia procesu technologicznego oraz budowie nowego bioreaktora (składającego	się maksymalnie z 6 komór). Po realizacji przedsięwzięcia część biologiczna będzie	pracować w trzech wariantach:
- wariant 1: biostabilizacja
- wariant 2: kompostowanie
- wariant 3: biosuszenie
1. Planowane zmiany pozwolą na zwiększenie wydajności instalacji biologicznego przetwarzania z obecnych 24 000 Mg/rok do maksymalnie 65 340 Mg/rok w procesie biostabilizacji i kompostowania oraz maksymalnie do 97 200Mg/rok w procesie biosuszenia.
2. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu polepszenie jakości przetwarzanych odpadów	oraz zmniejszenie uciążliwości odorowych z instalacji MBP poprzez hermetyzację	procesu biologicznego przetwarzania (proces D8 i R3), polegającej na prowadzeniu go	jednoetapowo w zamkniętych bioreaktorach.
3. W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje także realizację stacji	przeładunku odpadów komunalnych w istniejącej hali sortowni (zamkniętej i hermetycznej	strefie). Realizacja stacji przeładunkowej nie zwiększy łącznej ilości odpadów kierowanych	do przetwarzania w ilości 90 000 Mg/rok. Przeładunek odpadów, w ramach planowanej	stacji przeładunkowej, nie będzie wymagać zakupu nowych urządzeń. Zostanie	wykorzystana maszyna przeładunkowa dotychczas wykorzystywana na linii sortowniczej.
4. Inwestor zamierza również rozszerzyć zakres posiadanego zezwolenia na zbieranie o	nowe odpady. Aktualnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol prowadzi działalność	zbierania odpadów zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. W ramach	przedsięwzięcia planuje zbierać dodatkowo 12 nowych kodów odpadów niebezpiecznych	(aktualnie w pozwoleniu zintegrowanym dozwolone jest zbieranie 20 kodów odpadów	niebezpiecznych) oraz 80 nowych kodów odpadów innych niż niebezpieczne (aktualnie w	pozwoleniu zintegrowanym dozwolone jest zbieranie 46 kodów odpadów innych niż	niebezpieczne). Zbieranie odpadów będzie odbywać się na terenie istniejącego zakładu, w	pełni przygotowanego do prowadzenia tego typu działalności. Wprowadzenie nowych	kodów odpadów do zbierania nie będzie miało wpływu na istniejącą infrastrukturę	techniczną zakładu i nie będzie konieczna jej przebudowa. Maksymalna łączna masa	wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w okresie roku,	nie przekroczy 60 000 Mg.
5. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Zintegrowanego Centrum	Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Raciborzu. Teren inwestycji stanowi działka o	numerze ewidencyjnym 927/673, obręb Brzezie km. 15 w Raciborzu.
6. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem	zagospodarowania przestrzennego.
7. Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią od strony północnej,	tereny oznaczone symbolem Z2 – parki miejskie. Od strony wschodniej i zachodniej teren	inwestycji sąsiaduje z obszarami R1–użytki rolne. Od strony południowej teren inwestycji	graniczy z terenem oznaczonym jako Z3 – tereny zieleni pozostałej.
8. W odległości ok. 140 m w kierunku zachodnim od terenu zakładu znajduje się	pojedynczy budynek jednorodzinny. Natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa o	większej intensywności znajduje się w odległości około 270 m w kierunku zachodnim od	terenu planowanego przedsięwzięcia jest to teren zabudowy mieszkaniowej
   jednorodzinnej.
9. Bilans powierzchni terenu przedstawia tabela poniżej:
	Stan istniejący [ha]	Stan projektowany [ha]
Powierzchnia biologicznie czynna	0,5709	0,5709
Powierzchnia utwardzona	0,81746	0,76236
Powierzchnia zabudowy (zadaszona)	0,35404	0,40914
Suma (pow. działki nr 927/673)	1,7424	1,7424

1. Działka, na której planuje się realizację przedsięwzięcia jest terenem o charakterze przemysłowym, zabudowanym obiektami powiązanymi funkcjonalnie z działalnością instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i w całości utwardzony. Znajdują się tu wybetonowane place, system odbioru wód odciekowych oraz wiaty magazynowe. W niewielkim stopniu teren porośnięty jest roślinnością. Inwestycja wiąże się z koniecznością wycinki drzew. Teren objęty wycinką nie wchodzi w skład pasa zieleni izolującej składowisko odpadów.
2. W fazie budowy będą prowadzone prace ziemne, obejmujące przygotowanie terenu oraz wykonanie fundamentów. W kolejnym etapie planowane jest wzniesienie konstrukcji bioreaktora składającego się maksymalnie z 6 komór wraz z biofiltrem i roboty wykończeniowe, budowa ścian, montaż stolarki otworowej oraz przygotowanie posadzek.
3. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w obrębie działki inwestora, w wyznaczonej	jej części. Materiały będą dostarczane na bieżąco w postaci gotowych wyrobów	budowlanych. Kontenery na odpady będą znajdowały się w miejscu z łatwym dostępem	dla pracowników, jak i odbiorcy odpadów, z dala od miejsca prowadzonych prac	budowlanych. Przewiduje się, że odpady zostaną zagospodarowane przez Inwestora,	ewentualnie przez firmę wykonawczą realizującą inwestycję, zgodnie z zapisami umowy.
4. Emisja substancji do powietrza w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie miała	charakter niezorganizowany. Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu	jakości powietrza atmosferycznego, w tej fazie, będą głównie pyły powstające podczas	robót ziemnych i budowlanych oraz spaliny pochodzące z silników maszyn i środków	transportu. Podczas budowy należy liczyć się ze znaczną, niezorganizowaną emisją pyłów z	podłoża, unoszących się podczas pracy maszyn oraz unoszonych przez wiatr z powierzchni	pozbawionych okrywy roślinnej. Emisje te zostaną ograniczone przez zwilżanie	powierzchni wodą.
5. Emisja hałasu w fazie budowy nie powinna stanowić istotnego ujemnego	oddziaływania na terenach chronionych akustycznie, które zlokalizowane są w kierunku	zachodnim od terenu zakładu w odległości ok. 140 m. Źródłami emisji hałasu do	środowiska będą: maszyny i urządzenia stosowane w pracach budowlanych, oraz pojazdy	samochodowe dowożące materiały budowlane, wywożące odpady itp.
6. Wjazd i wyjazd na teren zakładu nie ulegnie zmianie i odbywać się będzie od ulicy	Rybnickiej. Zakład	nie będzie prowadzić działalności w porze nocnej.
7. Działka nr 927/673 jest uzbrojona w sieć wodociągową oraz elektroenergetyczną,
   z której pobierana będzie energia elektryczna.
8. Źródło ciepła na cele c.o. i c.w.u. nie ulegnie zmianie. Na terenie zakładu funkcjonuje	wyłącznie ogrzewanie elektryczne (kabina sortownicza, biuro, pomieszczenia socjalne,	waga). Zakład posiada własną instalację fotowoltaiczną o mocy 49,5 kWp (energia z	instalacji jest wykorzystywana na potrzeby własne obiektu) oraz kolektory słoneczne	wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej.
9. Przedsięwzięcie będzie związane z poborem wody na etapie budowy oraz na etapie	eksploatacji. Na etapie budowy zakłada się zużycie wody na poziomie:
  - do 3 m3/d na cele budowlane,
  - 60 dm3/os na cele socjalno-bytowe.
  Zasilanie obiektu w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej, na podstawie umowy na zaopatrzenie w wodę.
10. Na etapie budowy nie będą powstawać ścieki technologiczne. Ilość odprowadzanych	ścieków bytowych będzie zbliżona do poboru wody przez pracowników pracujących na	budowie i będą stanowiły około 95% zapotrzebowanej wody tj. ok. 57dm3/os.
11. Biorąc pod uwagę charakterystykę i skalę przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby faza	jego budowy mogła spowodować znaczące uciążliwości dla środowiska. Oddziaływanie w	tej fazie będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, a uciążliwości z nią związane ustaną,	wraz z zakończeniem prac montażowych związanych z realizacją inwestycji.
12. Na etapie eksploatacji oddziaływanie związane będzie w szczególności z emisją hałasu
    do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza (w tym substancji odorowych),	poborem wody, powstawaniem ścieków bytowych i przemysłowych, oraz powstawaniem	odpadów.
13. Przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na tereny	podlegające ochronie akustycznej. Jak wynika z raportu, w wyniku realizacji	przedsięwzięcia powstaną 3 nowe źródła hałasu wszechkierunkowego. Będą to	wentylatory eksploatowane w ciągu całej doby na potrzeby planowanego 6-	komorowego bioreaktora. W związku z funkcjonowaniem zakładu po realizacji	zamierzenia, spodziewane jest natężenie ruchu samochodów ciężarowych	transportujących odpady na poziomie ok. 100 pojazdów/dobę. Niemniej jednak ruch ten	odbywać się będzie tylko w porze dziennej (od	6:00 do 22:00). Do źródeł kubaturowych	należą: hala sortowni, w której będą znajdować	się urządzenia pracujące w części	mechanicznej przetwarzania odpadów; bioreaktor (istniejący), bioreaktor (planowany).	Przedstawiona w raporcie analiza oddziaływania zakładu w zakresie hałasu nie	wykazała zagrożenia dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.
14. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami zorganizowanej emisji substancji do	powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów będą:
    - procesy technologiczne mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzone w	zamkniętej hali technologicznej,
    - procesy biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorze 5-cio komorowym i	bioreaktorze 6-cio komorowym.
    Ujmowane kolektorowo zanieczyszczone powietrze z hali mechanicznego przetwarzania	odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorze 5-cio komorowym,	kierowane będzie do oczyszczenia w istniejącym biofiltrze. Oczyszczone w biofiltrze	powietrze, odprowadzane będzie do atmosfery emitorem EB1 o wysokości h = 6,0 m i	średnicy wylotu d = 0,3 m. Skuteczność redukcji zanieczyszczeń w biofiltrze – min. 90%.
    Ujmowane kolektorowo zanieczyszczone powietrze z biologicznego przetwarzania	odpadów w bioreaktorze 6-cio komorowym, kierowane będzie do oczyszczenia w	nowym biofiltrze. Oczyszczone w biofiltrze powietrze, odprowadzane będzie do atmosfery	emitorem E2 o wysokości h = 6,0 m i średnicy wylotu d = 0,3 m. Skuteczność redukcji	zanieczyszczeń w biofiltrze – min. 90%.
15. Wykonana w raporcie analiza oddziaływania emisji zanieczyszczeń na stan jakości	powietrza wykazała, że po realizacji przedsięwzięcia, zakład spełniać będzie standardy	jakości powietrza, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24	sierpnia	2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031)	oraz wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26	stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.	U. Nr 16, poz. 87).
16. Zgodnie ze wskazaniem Marszałka Województwa Inwestor został zobowiązany do	wypełnienia zapisów art. 225 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	w stosunku do substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony (pył	PM2,5).
17. Wykonana w raporcie analiza spełniania dla instalacji wymogów konkluzji BAT,	wykazała, że w zakresie ochrony powietrza, eksploatacja instalacji spełniać będzie	wymagania BAT określone w decyzji wykonawczej komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10	sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)	w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i	Rady 2010/75/UE.
18. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie na terenie zakładu stosowane są	rozwiązania minimalizujące uciążliwości odorowe:
    - odpady o potencjalnej uciążliwości odorowej rozładowywane są i magazynowane w hali,	której odciąg podłączony jest do biofiltra,
    - stosuje się zasadę pierwszeństwa kierowania do zagospodarowania najstarszych	odpadów oraz skraca się do minimum czas, w którym prowadzi się załadunek bioreaktora,
    - stosowane są dobre praktyki gospodarowania, w tym regularnego czyszczenia i	dezynfekcji pojemników, urządzeń i innych powierzchni, które mogą mieć kontakt z	odpadami,
    - prowadzi się dezodoryzację hali, w której znajdują się miejsca przyjęcia zmieszanych
    odpadów komunalnych, a także odpadów frakcji podsitowej w buforze, do którego
    trafiają odpady przed skierowaniem ich do bioreaktorów. Dezodoryzacja następuje
    poprzez rozpylanie preparatów antyodorowych. W zakładzie stosowane jest także	opryskiwanie środkiem dezodoryzującym placów przez pracownika pełniącego obowiązki	porządkowe.
19. Powyższe działania zapobiegawcze będą również prowadzone po realizacji planowanego przedsięwzięcia. Niemniej jednak ze względu na fakt, że w rejonie lokalizacji Zintegrowanego Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych notowane są zgłoszenia okolicznych mieszkańców o okresowych incydentach uciążliwości odorowej, w decyzji doprecyzowano warunki mające na celu wyeliminowanie możliwości występowania takich sytuacji spowodowanych eksploatacją zakładu i ograniczenie możliwych konfliktów społecznych.
20. W ramach zamierzenia przewidziano system transportu wydzielonej frakcji podsitowej z hali sortowni do przestrzeni magazynowej, stanowiącej bufor wsadu do procesu stabilizacji. Transport ten odbywać się będzie przenośnikiem taśmowym. Załadunek odpadów z bufora do komór nowego bioreaktora odbywać się będzie przy użyciu ładowarki kołowej. W celu ograniczenia emisji substancji zapachowych w buforze, zostanie zamontowana bariera antyodorowa, której działanie polegać będzie na zamgławianiu pod wysokim ciśnieniem roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu. Jak wynika z dokumentacji, specjalistyczne dysze w urządzeniu emitują mgłę, a zdyspergowany roztwór antyodorowy posiada wysoką zdolność wychwytywania cząstek odorowych i ich neutralizowania. Urządzenie może pracować 12 miesięcy w roku 24h/7, w każdych warunkach pogodowych. Kierowana do buforu frakcja podsitowa, nie będzie przetrzymywana dłużej niż 2-3 godziny. Odpady będą na bieżąco transportowane ładowarką z buforu do wnętrza komory, natomiast urządzenie rozpylające środek antyodorowy, zneutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jak wyjaśniono w uzupełnieniu raportu z 4 maja 2022 r., na wyposażeniu zakładu jest armatka rozpylająca certyfikowany środek antyzapachowy. Jest to urządzenie mobilne z możliwością pracy w trybie automatycznym lub w trybie manualnym. Jest stosowane, w razie konieczności, w czasie załadunku/rozładunku materiału do bioreaktora. Za załączenie armatki w trybie manualnym, jak również przestawienie jej w odpowiednie miejsce – odpowiedzialny jest operator sprzętu załadunkowego. W celu ciągłego oprysku materiału w buforze inwestor zgodnie z przedstawionym raportem przewidywał zakup dodatkowej armatki posadowionej na komposterze w celu ciągłego oprysku materiału, bądź systemu dysz rozpylających środek antyzapachowy do montażu na ścianach bufora. W celu wyeliminowania ewentualnej możliwości emitowania substancji złowonnych przy otwieraniu komór w trakcie trwania procesu biologicznego przetwarzania, organ doprecyzował dodatkowo warunek zastosowania w bioreaktorze bariery antyodorowej.
21. Przewiduje się także zastosowanie rozwiązań, które zapobiegać będą rozprzestrzenianiu się pyłu z odpadów pylistych. Odpady takie będą magazynowane w tych samych kontenerach, w których zostaną przywiezione na teren zakładu (bez ich rozładunku) lub w przypadku potrzeby ich opróżniania, będą rozładowywane w zamkniętej hali. Nie będzie prowadzony rozładunek odpadów pylistych na placu magazynowym na otwartej przestrzeni.
22. W wyniku planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie powierzchnia zlewni.	Cała powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję jest utwardzona. Wody opadowe	i roztopowe po oczyszczeniu w osadniku i separatorze kierowane będą do zbiornika/	zbiorników ppoż. Nadmiar odprowadzany jest do kanalizacji deszczowej Zakładu	Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu, następnie do rowu nr 8. Maksymalny roczny	spływ wód deszczowych z terenu zakładu wynosi obecnie 6118 m3/rok.
23. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia ścieki bytowe z pomieszczeń socjalnych i	węzłów sanitarnych instalacji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø	200 mm zlokalizowanej w rejonie działki nr 927/673. Ilość ścieków bytowych nie	przekroczy 1900 m3/rok.
24. Przedsięwzięcie będzie źródłem ścieków przemysłowych:
   - odcieków technologicznych z hali sortowni oraz z placu technologicznego,
- odcieków z tuneli biologicznego przetwarzania (w tym z biofiltrów).
1. Ścieki przemysłowe są oddzielone od spływów powierzchniowych wód opadowych.
2. Ścieki przemysłowe (pochodzące z dawnego placu dojrzewania kompostu (obecny	plac magazynowania), tuneli technologicznych biologicznego przetwarzania, biofiltra, hali	sortowni oraz wody zużyte do mycia posadzek i hal będą - jak dotychczas - ujmowane i	odprowadzane poprzez istniejący zamknięty system kanalizacji zakładowej i wprowadzane	dalej do istniejącej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu	kanalizacji sanitarnej, skąd wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego	odbiorcy ścieków. W zależności od potrzeb odcieki zawracane będą do zraszania wsadu	umieszczonego w komorach bioreaktorów. Dodatkowo prowadzony będzie monitoring	ścieków powstających na terenie zakładu, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.	Ścieki będą odprowadzone z terenu instalacji MBP do urządzeń kanalizacyjnych w	ilości	8609 m3/rok.
3. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie uaktualnione pozwolenie	wodnoprawne na	wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje	szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu instalacji do	mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do urządzeń administrowanych przez	Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
4. Jak wynika z Raportu, odpady niebezpieczne będą magazynowane w odpowiednich	do tego celu, szczelnych opakowaniach, pojemnikach, beczkach, kontenerach lub	zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia	magazynowanych odpadów, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach	oraz działanie czynników atmosferycznych.
5. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg odbywać się	będzie w wyznaczonej strefie i odpowiednio oznakowanej. Odpadowe oleje	magazynowane będą w pomieszczeniu zamkniętym, przeznaczonym do magazynowania	tego rodzaju odpadów, wyposażonym w szczelną posadzkę. Odpady gromadzone będą w	szczelnych zamykanych beczkach, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych	na działanie olejów odpadowych. Magazyn wyposażony będzie w sorbent do zbierania	wycieków tych odpadów.
6. Magazynowanie odpadów przyjmowanych do przetworzenia i wytworzonych w	wyniku eksploatacji przedsięwzięcia, na placach oraz w hali i w jej sąsiedztwie odbywać się	będzie luzem w uporządkowany sposób, w boksach, w pojemnikach/kontenerach, w big-	bagach),	zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.	w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742 z	późn. zm).
7. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób zapobiegający	rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsca magazynowania,	opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na	nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie	odpadów.
8. Jak wskazano w raporcie Zakład dysponuje wystarczającą ilością miejsc	magazynowania odpadów, a także odpowiednią ilością pojemników i kontenerów, aby w	sposób prawidłowy realizować działalność zbierania odpadów.
9. Gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14	grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 699) oraz ustawy z dnia 27	kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973).
10. Jak wynika z uzupełnienia raportu z 4 maja 2022 r., w zakładzie funkcjonuje	całodobowo monitoring i obejmuje cały zakład (m. in. wszystkie miejsca magazynowania	odpadów, wjazd na teren zakładu, halę oraz budynek biurowy).
    System monitoringu wizyjnego składa się z:
    - 13 kamer rejestrujących zdarzenia w miejscach magazynowania odpadów, o	rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób, pracujące w trybie dzień/noc,
    - 23 urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
    - 2 monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
    Wszystkie urządzenia umieszczone są w zabezpieczonej szafie uniemożliwiającej dostęp
    osobom nieuprawnionym. Wszystkie miejsca magazynowania na terenie zakładu będą
    objęte monitoringiem wizyjnym.
11. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych	JCWP: PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału
    Gliwickiego oraz podziemnych JCWPd: PLGW6000142. Teren inwestycji nie znajduje się w	zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz leży poza terenami ochrony	pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody. Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami	szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.
12. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
    oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe oraz nie wpłynie na możliwość osiągnięcia	celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z	dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami	na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18	października 2016r. (Dz. U. z 2016r. Poz. 1967).
13. Inwestycja realizowana będzie na terenie zagospodarowanym, silnie przekształconym antropogenicznie. Ustalono, że silne przekształcenie tego obszaru i występowanie miejsc utwardzonych i wybetonowanych nie stanowi dogodnego miejsca do stałego bytowania zwierząt. Inwestycja wymagać będzie jednak usunięcia drzew. Drzewa kolidujące z inwestycją to klon pospolity o obwodzie 41 cm oraz olsza czarna o obwodzie 36 cm. Wycinkę zaplanowano przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, a w przypadku konieczności przeprowadzenia tych prac w innym terminie, zapewniony będzie nadzór ornitologiczny. Wobec tego określono warunek jak w pkt. I. 1.18) sentencji tej decyzji.
  Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono dodatkowo, że teren objęty wycinką drzew nie wchodzi w skład pasa zieleni izolującej składowisko odpadów.
14. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park ten funkcjonuje na podstawie rozporządzenia nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia parku Krajobrazowego: "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z 1993 r. poz. 130). Granice parku zostały zmienione w 2000 r. na mocy Rozporządzenia nr 37/2000 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany ww. rozporządzenia nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, szczegółowe zasady gospodarowania na jego terenie i w otulinie określi jego plan ochrony. Do czasu opracowania planu ochrony we wszystkich formach działalności prowadzonych na terenie parku i otuliny obowiązuje zachowanie walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych i kulturowych oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się obecnego stanu środowiska zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ww. rozporządzenia. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia lub znaczącego przekształcenia środowiska przyrodniczego.
15. Przedsięwzięcie położone jest poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łężczok PLH240010, zlokalizowane ok.3,4 km od granicy terenu inwestycji. W obrębie ostoi wyznaczono rezerwat przyrody „Łężczok”. Celem ochrony w rezerwacie jest kompleks leśno-stawowy obejmujący zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy, stawy rybne typu karpiowego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszary stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.
16. Zamierzenie nie będzie także negatywnie wpływać na siedliska oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt występujących w rezerwacie.
17. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
18. Biorąc pod uwagę charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia wyklucza się możliwość jego negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz obszary mające znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe.
19. Przedsięwzięcie nie będzie mieć istotnego wpływu na zmiany klimatu.
20. Inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ok. 9 km od granicy państwa, jednakże analizując oddziaływanie przedsięwzięcia nie stwierdzono ryzyka wystąpienia transgranicznych oddziaływań.
21. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej, nie stwierdzono także zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.
22. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
23. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazała, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody powierzchniowe i podziemne, glebę oraz dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
24. Nie ma konieczności tworzenia strefy ograniczonego użytkowania.
Na podstawie posiadanych na etapie wydawania przedmiotowej decyzji danych na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia organ stwierdził, że skutki przedsięwzięcia są znane i nie budzą wątpliwości wobec czego nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co jest zbieżne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawartym w postanowieniu z dnia 09.06.2022r. o sygnaturze WOOŚ.4221.90.2021.JKS.4. Nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Stwierdzono konieczność zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - poza obowiązkami wynikającymi wprost z obowiązujących zapisów prawa, doprecyzowano warunki w sentencji decyzji.
W myśl art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ powiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.09.2022r. nie wniesiono żadnych dodatkowych materiałów ani uwag, biorąc pod uwagę posiadane materiały postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Z up. Prezydenta Miasta
        Katarzyna Polak	Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o., os. Rzeka 133, 34-451, Tylmanowa- doręcza się pełnomocnikowi Pani Ewelinie Konieczko, INVESTEKO S.A., ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice;
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem;
3. aa.
  Do wiadomości:
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
5. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz;
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.
7. Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.