- PODSTAWA PRAWNA

Plan rozwoju i modernizacji został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72. Poz. 747) Opracowanie jest przygotowane zgodnie z art. 21 pkt. 2 i określa w szczególności:

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Tabela nr 1 przedstawia planowaną sprzedaż wody jak i ilość odbieranych ścieków z terenu objętego zakresem działalności ZWiK Sp. z o.o.

- PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU.

Załączony plan przedstawia przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne jak i przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Plan modernizacji i rozwoju podzielony został na 2 części. Pierwsza część (tabela nr 3) dotyczy zakresu sieci wodociągowych oraz obiektów wodociągowych, druga część (tabela nr 4) dotyczy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

- SIECI WOD-KAN

Tworząc plan w zakresie sieci wodociągowej na rok 2009 wzięto pod uwagę następujące przesłanki:

a) Konieczność przeprowadzenia modernizacji sieci w związku z budową kanalizacji w ramach projektu Funduszu Spójności

b) Konieczność przeprowadzenia modernizacji sieci w związku z planowanymi remontami dróg

c) Konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac ze względu na zły stan techniczny sieci.

W zakresie sieci kanalizacyjnej tworząc plan przyjęto następujące kryteria:

a) Modernizacja sieci na których awarie występują najczęściej

b) Sukcesywna budowa kanalizacji w ramach dozbrajania nowych terenów.

- OBIEKTY WOD-KAN

W zakresie obiektów ujętych w planie wyróżnić należy trzy główne pozycje:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków

W związku z delegacją Kontraktu nr I „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu” realizowanego w ramach projektu nr 2004/PI/16/C/PE/016 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, do ZWiK Sp. z o.o. i realizacją kontraktu ze środków własnych Spółki w planie ujęto te środki w rozbiciu na poszczególne lata. Szczegółowe informacje, co do zakresu modernizacji zawarte są w dokumentacji projektowej.

- Modernizacja zbiorników wody czystej

W celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody planowana jest kontynuacja modernizacji zbiorników wody uzdatnionej.

- Modernizacja rozdzielni głównej na SUW 1 Maja

W ramach tego zadania planowana jest kompleksowa modernizacja rozdzielni na SUW 1 Maja. Jej modernizacja jest podyktowana złym stanem technicznym wynikającym z długiego okresu eksploatowania jak i koniecznością dalszej optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez ZWiK Sp. z o.o.

Pozostałe pozycje planu w zakresie urządzeń podyktowane są koniecznością zachowania pełnej sprawności technicznej obiektów, a także ciągłą rozbudową systemu nadzoru nad procesem dystrybucji wody (m.in. monitoring zużycia wody w poszczególnych dzielnicach, zdalne odczyty wodomierzy) co w efekcie końcowym pozwoli na racjonalizację zużycia wody i minimalizację strat wody.

- WYKUPY SIECI

Wieloletni plan zakłada także rezerwę finansową na wykupy sieci budowanych przez Inwestorów indywidualnych. Obowiązek taki nakłada na Spółkę art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001.72.747) Spółka realizuje wykupy sieci na podstawie indywidualnych umów zawieranych z Inwestorami.

- ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA

W celu utrzymania właściwego stanu technicznego posiadanego taboru oraz urządzeń pomocniczych zaplanowano w planie środki finansowe pozwalające na sukcesywną wymianę tychże urządzeń. Zakupy tych urządzeń przewidziano zarówno jako zakupy gotówkowe jak i w formie leasingu.