ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 R.

- DANE ADRESOWE:

ul. Litewska 6/2

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | łazienka | w.c | Uwagi: |
|  |  |  |  | 3 | 17,94 | 9,38 | --- | 10,21 |  | 4,97 | 4,20 |  | Lokal znajduje się na parterze |
| 2. |  | Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | 27,32 m2 |  |  |  |  |  | 46,70 m2 |  |  |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego |  | lokal nie posiada przynależnej piwnicy/komórki |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne |  | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | elektryczne |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje |  |  |  |  |  | wodno - kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Zakup i montaż zlewozmywaka – 1 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej stojącej – 1 szt.

- Zakup oraz montaż kuchenki elektrycznej 4-ro płytowej – 1szt.

- Zerwanie wykładziny podłogowej dywanowej w pokoju małym - 9,38 m2.

- Ułożenie wykładziny z PCW w pokoju małym – 9,38 m2.

- Zakup i położenie na kleju listew przyściennych z PCW w pokoju małym - 11,44 m.

- Zerwanie tapet w przedpokoju wraz z drobną reperacją podłoża - 25,25 m2.

- Wycięcie w płycie kartonowo - gipsowej zacieku na suficie w łazience oraz uzupełnienie otworu płytą kartonowo -  gipsową.

- Dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi sufitów całego mieszkania  – 46,70 m2.

- Dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi ścian całego mieszkania  – 146,97 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w łazience – 4,86 m2.

- Naprawa klamki w drzwiach małego pokoju wraz z regulacją zawiasów w drzwiach.

- Zakup i montaż okiennego nawiewnika ciśnieniowego – automatycznego w kuchni, pokoju małym i pokoju dużym  – 3 szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

1 miesiąc

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu energii cieplnej,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków.

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21.