# ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch oddzielnych opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczących:

- Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)               o przepustowości ok. 302 Mg.

- Rozbudowy istniejącej kompostowni odpadów zielonych z przepustowości 2500Mg do przepustowości 4000 Mg.

Oczekiwana wartość zaprojektowanych instalacji (PSZOK i kompostownia ) to         ok. 1 600 000 zł.

Do zakresu opracowania dotyczącego budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o przepustowości ok. 302 Mg należy:

      - Wykonanie niezbędnych  pomiarów,  badań i sprawdzeń terenu,

      - Pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych.

      - Opracowanie dwóch koncepcji architektoniczno – technologicznych na działce              nr 687/672, obręb Brzezie, karta mapy 15 – załącznik nr 4, zgodnie z poniżej podanymi ogólnymi założeniami technicznymi PSZOK.

      - Opracowanie na podstawie wybranej koncepcji kompletnej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji technologicznej) - 6 kpl.

      - Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu opracowania w tym:

    - opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej,

    - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

    - uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów (z uwzględnieniem ich magazynowania),

    - opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla obszaru objętego przedmiotowym zadaniem,

    - opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

    - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

6)	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i  w przypadku koniecznym sporządzenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów - 3 egz..

7)  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  - 6 kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 4) do 8)

zapisanej w formacie pdf – 3 kpl.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy (załącznik nr 1).

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych           w § 10 projektu umowy (załącznik nr 1).

Ogólne założenia techniczne Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                  w Raciborzu (PSZOK)

- Rodzaje odpadów, które mogą trafiać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- Opakowania z papieru i tektury 15 01 01, 20 01 01.

- Opakowania ze szkła 15 01 07, 20 01 02.

- Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02.

- Tworzywa sztuczne 20 01 39.

- Opakowania z metali i metale 15 01 04, 20 01 40.

- Opakowania wielomateriałowe 15 01 05.

- Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06.

- Opakowania z tekstyliów, odzież i tekstylia 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11.

- Opakowania z drewna i drewno 15 01 03, 20 01 38.

- Odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,

17 02 02, 17 02 03, 17 02 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99,

- Odpady wielkogabarytowe 20 03 07.

- Zużyte opony 16 01 03.

- Rozpuszczalniki, 20 01 13*.

- Detergenty 20 01 29*, 20 01 30.

- Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe oraz jadalne 13 02 04*,

13 02 05*, 13 02 06*,13 02 07*, 13 02 08*, 20 01 26*,

- Emulsje olejowe 13 01 04*, 13 01 05*.

- Oleje jadalne 20 01 25.

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 20 01 27*, 20 01 28.

- Środki ochrony roślin 20 01 19*, 20 01 80.

- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10*, 15 01 11*.

- Zużyte baterie i akumulatory 16 06 01*, 16 06 03*, 20 01 33*, 16 06 02,

16 06 04, 16 06 05, 20 01 34.

- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01.

- Termometry rtęciowe 20 01 21*.

- Lampy fluorescencyjne 20 01 21*.

- Przeterminowane leki 20 01 32, 20 01 31*.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36.

- Odpady ulegające biodegradacji 20 02 0.

- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły i żużle) 
20 01 99.

- Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów, które mogą trafiać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (maksymalna przepustowość):

(wg ewidencji z lat poprzednich prowadzonej przez Urząd Miasta Racibórz                       z uwzględnieniem wzrostu ilości wytwarzanych odpadów w kolejnych latach oraz            z uwzględnieniem poprawy skuteczności selektywnej zbiórki)

| lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2014 [Mg] | 2015 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 25,65 | 32,5 |
| 2 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły i żużle) | 20 01 99 | 1,275 | 4,41 |
| 3 | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 18,31 | 0 |
| 4 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 12,82 | 38,09 |
| 5 | Gruz ceglany | 17 01 02 | 3,5 | 39,38 |
| 6 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 4,4 | 108,74 |
| 7 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 17 09 04 | 45,674 | 0 |
| 8 | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 1,21 | 7,7 |
| 9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 9,759 | 20,72 |
| 10 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 1,25 | 4 |
| 11 | Papier i tektura | 20 01 01 | 0,74 | 4,07 |
| 12 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | 20 01 36 | 5,893 | 14,486 |
| 13 | Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,48 | 3,692 |
| 14 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 20 01 35* | 1,18 | 13,68 |
| 15 | Odzież | 20 01 10 | 0,12 | 1,52 |
| 16 | Zużyte opony | 16 01 03 | 2,499 | 6,41 |
| 17 | Opakowania po środkach ochrony roślin | 15 01 10* | 0,01 | 2,5 |
| 18 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,003 | 0 |
| 19 | Inne oleje silnikowe przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | 0,062 | 0 |
| 20 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 1,415 | 0 |
| 21 | Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 20 01 28 | 0,712 | 0 |
|  |  | suma | 136,962 | 301,898 |

- Wielkość punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raciborzu.

Wielkość PSZOK w wymiarze przestrzennym (powierzchnia placu lub rampy rozładowczej, kubatura obiektów - kontenerów) winna być proporcjonalna do planowanej przepustowości określonej w pkt 1 i 2, a teren wykorzystany w sposób efektywny i funkcjonalny

- Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raciborzu – najważniejsze elementy wraz z krótką charakterystyką:

  - Moduł kontenerowy lub obiekt wykonany w innej konstrukcji zamkniętej przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Magazyn musi być wentylowany, wyposażony w zdejmowany metalowy (kwasoodporny) ruszt znajdujący się na całej powierzchni podłogi. Konstrukcja musi zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych odpadów), pod rusztem na szczelnej, kwasoodpornej powierzchni. Magazyn musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość magazynu musi zapewniać możliwość wejścia do środka dorosłej osoby (co najmniej 1,8 m wysokości użytkowej wewnątrz). Magazyn na odpady niebezpieczne musi być wyposażony w następujące pojemniki:

- pojemnik na odpady niebezpieczne - akumulatory, dla następujących rodzajów odpadów: 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

- pojemnik na zużyte baterie małogabarytowe dla następujących rodzajów odpadów: 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

- beczki na płynne odpady niebezpieczne, następujących rodzajów: 20 01 13 – rozpuszczalniki, 20 01 19 – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy), 20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, 20 01 29 – detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe oraz jadalne 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,13 02 07*, 13 02 08*, 20 01 26*,

- pojemnik na następujące rodzaje odpadów: 20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- szczelne zamykane pojemniki na następujące rodzaje odpadów: 20 01 31– leki cytotoksyczne; 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31.

  - Moduł kontenerowy lub obiekt wykonany w innej konstrukcji zamkniętej    przeznaczony do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W magazynie znajdować się będą przedziały na odpad wielkogabarytowy oraz kosze siatkowe na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady z rodzajów: 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35; 16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji; 20 01 23 – urządzenia zawierające freony.

  - Moduł kontenerowy lub obiekt wykonany w innej konstrukcji zamkniętej do  magazynowania odpadów nadających się do ponownego użycie (re-use).

Odpady nadające się do dalszego wykorzystania będą mogły być odbierane przez mieszkańców (np. stare meble, działający sprzęt elektryczny i elektroniczny, ubrania nadające się do użytku, sprzęt sportowy itd.).

  - Na terenie placu utwardzonego lub w ciągu rampy rozładowczej znajdować się będą następujące pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania i magazynowania innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych:

- pojemniki na papier – odpady o następujących kodach: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury; 20 01 01 – papier i tektura,

- pojemniki na metale – odpady o następujących kodach:15 01 04 – opakowania z metali; 20 01 40 – metale,

- pojemniki na tworzywa sztuczne – odpady o następujących kodach: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 20 01 39 – tworzywa sztuczne,

- pojemniki na szkło - odpady o następujących kodach: 15 01 07 – opakowania ze szkła; 20 01 02 – szkło,

- pojemniki na opakowania wielomateriałowe -odpady o następujących kodach: 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

- pojemnik na tekstylia – odpady o następujących kodach: 15 01 09 – opakowania z tekstyliów, 20 01 10 – odzież 20 01 11 – tekstylia,

- pojemnik na drewno – odpady o następujących kodach: 15 01 03 – opakowania z drewna, 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

- pojemnik na odpady komunalne ulegające biodegradacji - odpady o następujących kodach: 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- kontener na meble i inne odpady wielkogabarytowe – odpady o następujących kodach: 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

- zestaw kontenerów i pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe- odpady o następujących kodach: 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany; 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 – drewno; 17 02 02 – szkło; 17 02 03 – tworzywa sztuczne; 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10; 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01i 17 06 03; 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01; 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

- kontener zużyte opony – odpady o następujących kodach: 16 01 03 – zużyte opony,

- kontener na odpady zielone- odpady o następujących kodach:20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

- kontener na żużle i popioły – odpad o kodzie 20 01 99 – Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny .

Łącznie na terenie punktu przewiduje się zbieranie min. 15 frakcji, które przekazywane będą do odzysku i recyklingu, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.

Dodatkowo planuje się zbierane i magazynowanie odpadów, które spełniać będą odpowiednie wymagania i nadawać się będą do ponownego użycia. Odpady te będą magazynowe w specjalnym kontenerze i przekazywane będą osobom fizycznym lub instytucjom zajmującym się pomocą społeczną, które wyrażą chęć ponownego ich wykorzystania.

Mieszkańcy będą dostarczać i umieszczać odpady, według wydzielonego rodzaju frakcji do odpowiednich kontenerów i pojemników stanowiących wyposażenie PSZOK. Odpady dostarczone będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania - w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku.

Powyższe narzuca przyjęcie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i związaną z nimi, funkcjonalność planowanego obiektu. Funkcjonalność projektowanego obiektu, sprowadza się do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji poniższego schematu działań:

- etap I: przywóz, rozładunek i umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w wydzielonym miejscu (magazynie),

- etap II: magazynowanie odpadów,

- etap III: odbiór i wywóz odpadów do dalszego przetwarzania.

Układ komunikacyjny PSZOK powinien zapewnić bezkolizyjne poruszanie się po obiekcie pojazdów osobowych oraz możliwość wjazdu, załadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciężarowego typu hakowiec, ładowarki teleskopowej lub innego pojazdu – urządzenia techniczno-transportowego.

- Dodatkowe wymagania techniczne.

Obiekt powinien być wyposażony w pojazd - urządzenie techniczno-transportowe dobrane adekwatnie do przepustowości PSZOK, gwarantujące niezależność operacyjną obiektu, tzn. gwarantującą możliwość przemieszczania kontenerów i pojemników na odpady w obrębie obiektu i ich przewozu na sąsiadujące instalacje przetwarzania odpadów (MBP, kompostownia, składowisko) bez konieczności stosowania zewnętrznych środków transportu. Rodzaj zastosowanych kontenerów i pojemników na odpady powinien być dobrany w taki sposób, aby zapewnić możliwie najlepszą współpracę z dobranym pojazdem – urządzeniem techniczno-transportowym.

Obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony oraz posiadać dostęp do wody, a teren utwardzony – odwodniony.

Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać wykorzystanie istniejącej infrastruktury i urządzeń znajdujących się na terenie ZZO Sp. z o.o.

Opcjonalnie na terenie PSZOK, w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, należy zaprojektować:

    - moduł kontenerowy lub budynek socjalno-biurowy – pomieszczenie dla pracowników obsługi obiektu,

    - wagę.

W celu podniesienia atrakcyjności punktu, w projekcie należy uwzględnić utworzenie placu dla najmłodszych, gdzie docelowo mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne.

- Wymagania prawne:

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz.U. z 2013 r., poz. 21z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 687z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1232 z późń. zm.),

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 436),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

Do zakresu opracowania dotyczącego rozbudowy istniejącej kompostowni odpadów zielonych z przepustowości 2500Mg do przepustowości 4000 Mg należy:

      - Wykonanie niezbędnych  pomiarów,  badań i sprawdzeń terenu.

      - Pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych.

      - Opracowanie trzech koncepcji architektoniczno – technologicznych na działce              nr 652/19, 322/18, 14 obręb Brzezie, karta mapy 15 – załącznik nr 5, zgodnie z poniżej podanymi ogólnymi założeniami technicznymi rozbudowy kompostowni.

      - Opracowanie na podstawie wybranej koncepcji kompletnej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji technologicznej) - 6 kpl.

      - Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu opracowania w tym:

    - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej,

    - opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla obszaru objętego przedmiotowym zadaniem,

    - opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

    - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

6)	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i w przypadku koniecznym sporządzenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów - 3 egz.

7)  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  - 6 kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 4) do 8)

zapisanej w formacie pdf – 3 kpl.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy (załącznik nr 1).

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych           w § 10 projektu umowy (załącznik nr 1).

Ogólne założenia techniczne rozbudowy kompostowni odpadów roślinnych Raciborzu.

1. Rodzaje odpadów, które mogą trafiać na kompostownię odpadów zielonych:

  - 02 01 03 odpadowa masa roślinna.

  - 02 01 07 odpady z gospodarki leśnej.

  - 03 01 01 odpady kory i korka.

  - 03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04.

  - 03 03 01 odpady z kory i drewna.

  - 15 01 03 opakowania z drewna.

  - 17 02 01 drewno.

  - 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37.

  - 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji.

  - 20 03 02 odpady z targowisk.

2. Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów, które mogą trafiać na kompostownię odpadów zielonych:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 200 |
|  | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 100 |
|  | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 100 |
|  | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 100 |
|  | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 100 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 100 |
|  | 17 02 01 | Drewno | 100 |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 100 |
|  | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 5000 |
|  | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 100 |

Odpady wyszczególnione w tabeli, są tymi, które potencjalnie mogą być przetwarzane na kompostowni, jednakże łączna ilość odpadów trafiających na kompostownię w skali roku nie przekroczy ilości 4000 Mg. Zatem nominalna moc przerobowa kompostowni (obiektu istniejącego wraz z planowaną rozbudową) powinna wynosić ok. 4000 Mg/rok.

3. Wielkość kompostowni odpadów zielonych oraz możliwe warianty realizacyjne planowanej rozbudowy instalacji.

Wielkość kompostowni w wymiarze przestrzennym (całkowita powierzchnia placu, kubatura obiektów) powinna być proporcjonalna do planowanej nominalnej mocy przerobowej całego obiektu, tj. kompostowni istniejącej wraz z planowaną rozbudową.

Na bazie doświadczeń podmiotu obecnie eksploatującego istniejącą kompostownię stwierdzono, że instalacja w obecnym kształcie, dzięki optymalizacji wykorzystania dostępnej powierzchni placu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności obiektu, zapewnia możliwość przetwarzania ok. 2500 Mg odpadów zielonych w skali roku. W związku z tym planowana rozbudowa powinna zapewnić możliwość przetwarzania dodatkowo ok. 1500 Mg odpadów zielonych na rok.

Koncepcja planowanej rozbudowy kompostowni powinna obejmować wskazane poniżej warianty realizacji inwestycji, które obejmują dwa alternatywne kierunki rozbudowy kompostowni.

Pierwszy kierunek zakłada rozbudowę kompostowni poprzez budowę dodatkowych obiektów budowlanych oraz elementów funkcjonalnych na sąsiednich nieruchomościach, bez istotnej ingerencji w instalację istniejącą (Wariant I i Wariant II). 	Drugi kierunek zakłada zaś przeniesienie części obiektów budowlanych i elementów funkcjonalnych instalacji istniejącej, tj. wiaty na sprzęt, wiaty na kompost, placu dojrzewania końcowego oraz placu obróbki końcowej, na teren nieruchomości sąsiednich, oraz wykorzystanie całego placu istniejącej instalacji na potrzeby procesu kompostowania (Wariant III).

Wariant I.

Polega na budowie obiektu zawierającego wszystkie elementy funkcjonalne określone w pkt 4 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działek 322/18 i 14. Przy czym, zastosowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość pełnego powiązania technologicznego nowej części kompostowni z istniejącą, zwłaszcza w zakresie wykorzystania posiadanych maszyn i urządzeń.

Teren przeznaczony na rozbudowę kompostowni powinien być optymalny dla tego rozwiązania, przy wykorzystaniu jak najmniejszej powierzchni przeznaczonej na to działki.

Wariant II.

Polega na budowie obiektu zawierającego wszystkie elementy funkcjonalne określone w pkt 4 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 652/19. Przy czym, zastosowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość pełnego powiązania technologicznego nowej części kompostowni z istniejącą, zwłaszcza w zakresie wykorzystania posiadanych maszyn i urządzeń.

Teren przeznaczony na rozbudowę kompostowni powinien być optymalny dla tego rozwiązania, przy wykorzystaniu jak najmniejszej powierzchni przeznaczonej na to działki.

Wariant III.

Polega na usunięciu z terenu istniejącej kompostowni niektórych obiektów budowlanych lub elementów funkcjonalnych tj. wiaty na sprzęt, wiaty na kompost, placu dojrzewania końcowego oraz placu obróbki końcowej. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie dodatkowej powierzchni obecnego placu z przeznaczeniem na proces kompostowania.

Usunięte z terenu istniejącej kompostowni obiekty budowlane i elementy funkcjonalne muszą zostać zabudowane na terenie przylegającym do obecnej kompostowni tj. działkach nr 652/19 lub 322/18. Przy czym zastosowane rozwiązania powinny zapewniać łatwość i bezkolizyjność komunikacji wewnętrznej na terenie instalacji (przejazd maszyn, transport materiałów), pomiędzy kompostownią istniejącą a nowo wybudowaną.

Teren przeznaczony na rozbudowę kompostowni powinien być optymalny dla tego rozwiązania, przy wykorzystaniu jak najmniejszej powierzchni przeznaczonej na to działki.

Na etapie prac koncepcyjnych należy poddać analizie opisane powyżej warianty realizacyjne z uwzględnieniem:

technicznych możliwości ich realizacji,

funkcjonalności całego obiektu, tj. części istniejącej i planowanej, na etapie eksploatacji,

optymalizacji nakładów inwestycyjnych (zgrubny szacunek kosztów każdego z wariantów).

4.   Wyposażenie kompostowni.

Rodzaj wyposażenia w ramach planowanej rozbudowy kompostowni uzależniony będzie od przyjętego zakresu realizacji, który ujęty został w wariantach I-III opisanych w pkt 3.

Poniżej określone zostało wyposażenie kompostowni odpadów – najważniejsze elementy wraz z krótką charakterystyką  jeżeli nie wskazano inaczej wykonane powinny być w technologii analogicznej jak elementy obiektu istniejącego – wg dokumentacji projektowej istniejącej kompostowni:

1) Place z podziałem na następujące elementy funkcjonalne:

- plac magazynowania i przygotowania materiału do kompostowania,

- plac kompostowania intensywnego,

- plac dojrzewania pośredniego,

- plac obróbki końcowej;

2) Sieć kanalizacji technologicznej i deszczowej z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika retencyjnego (istniejącego lub nowo projektowanego – dobór proporcjonalny do powierzchni odwadnianego placu).

  - Przepompownia wód odciekowych wraz z instalacją do zraszania pryzm kompostowych.

  - Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem obiektu.

  - System odwodnienia terenu kompostowni – ujęcie wód opadowych i roztopowych spływających z terenu położonego powyżej kompostowni oraz wody opadowe i roztopowe spływające ze skarpy ukształtowanego terenu.

  - Droga dojazdowa do rozbudowanej części kompostowni – szerokość drogi i nachylenie gwarantujące możliwość przejazdu przerzucarki do pryzm Backhus 17.50.

  - Pas zieleni izolacyjnej od strony południowo-wschodniej.

  - Ogrodzenie terenu; teren kompostowni powinien być w całości ogrodzony; ogrodzenie powinno być nawiązane do ogrodzenia przylegającego składowiska odpadów i istniejącej kompostowni.

  - Maszyny i urządzenia tylko w sytuacji, gdy moc przerobowa maszyn i urzadzeń pracujących obecnie na kompostowni jest niewystarczająca do przetworzenia planowanego strumienia odpadów określonego w pkt. 2.

5.  Dodatkowe wymagania techniczne:

  - Rozbudowa kompostowni powinna gwarantować pełne powiązanie technologiczne z istniejącą kompostownią, tak, aby po rozbudowie tworzyły one funkcjonalnie jeden obiekt – instalację.

  - Raport oddziaływania na środowisko, na podstawie którego wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien zawierać analizę odziaływania na środowisko przedsięwzięcia w wariancie docelowym, dla całej instalacji tj. obiektu istniejącego i nowoprojektowanego, o mocy przerobowej ok. 4000 Mg/rok.

  - Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej, geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla terenu, na którym zlokalizowana będzie rozbudowa kompostowni dlatego sporządzenie takiej dokumentacji dla terenu planowanej rozbudowy należy do Wykonawcy opracowania.

6.  Wymagania prawne:

  - Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1232 z późń. zm.).

  - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.