Nr postępowania ZP.271.49.2016    			Racibórz, dnia  15.06.2016 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

OCIEPLENIE BUDYNKU I OGRODZENIE OTACZAJACE BUDYNEK I PLAC ZABAW PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 1

W RACIBORZU

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie ocieplenia budynku i ogrodzenie

otaczające  budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego 1 w Raciborzu.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

2.1.  Docieplenie styropianem grubości 15 cm - ok. 314 m2 powierzchni ścian.

2.2. Wymianę  ogrodzenia boiska od ul. Hulczyńskiej, polegająca na:

- demontażu całego ogrodzenia,

- montażu nowych słupków stalowych na fundamentach betonowych,

- montaż łączników betonowych systemowych na słupku,

- montażu prefabrykowanych cokołów systemowych o wys. 25 cm,

- montażu przęseł systemowych 28 szt. o wym. 1230mm x2500 mm panele

zgrzewane z prętów stalowych ocynkowanych, fi 6 mm.

2.3.  Remont ogrodzenia wzdłuż ul. Makuszyńskiego od ul. Hulczyńskiej do bramy

wejściowej na teren placu zabaw i szkoły polegające na:

-  demontażu starej siatki ogrodzeniowej w ramkach stalowych,

-  wyprostowanie istniejących słupków stalowych,

- pomalowanie istniejących słupków stalowych,

- montażu do istniejących słupków - przęseł systemowych 20 szt. o wym. 1230mm

x 2500 mm - panele zgrzewane z prętów stalowych ocynkowanych, fi 6 mm.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Przedmiar Robót, stanowiący Załącznik Nr 2

do Instrukcji dla Oferentów.

4.   Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy – Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla

Oferentów.

5.  Termin wykonania zamówienia: 12.08.2016r.

6.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

7.  Warunki udziału w postępowaniu:

1)  Aktualny   odpis   z   właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji   i  informacji

o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru

lub ewidencji,   wystawionego   nie  wcześniej   niż   6  miesięcy  przed  upływem

terminu składania ofert.

2)  Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do Instrukcji dla

Oferentów.

8.    Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2016 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 czerwca 2016r. o godzinie 12:00 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9.  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Monika Piechaczek, tel. 32 755 07 10,

W sprawach przedmiotu zamówienia –  Alojzy Brzonkalik,  tel. 032 755 06 66.

10. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz

wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania

przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk 									          …………………………….

(zatwierdzam)