|  | Racibórz, 2016.06.17 |  |
| --- | --- | --- |

G3.01.1.2016

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr. 3 przy ul. Żorskiej 2 w Raciborzu”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielonych odpowiedzi:

###### Pytanie 1

Mam pytanie co do pozycji 13 w przedmiarze dotyczącej „Remontu obudowy grzejnikowej w Sali gimnastycznej”, z czego zrobione są te obudowy, ile ich jest ? I co Państwo rozumieją przez remont (wyczyszczenie, pomalowanie)?

Odpowiedź:

Dla tej pozycji 13 należy przewidzieć: demontaż obudowy, wyszlifowanie listew, malowanie dwukrotne i ponowny montaż obudowy o łącznej długości 24 mb i wysokości 1,2 m –to dotyczy tylko sali gimnastycznej.

W poz. 13 należy dodatkowo ująć remont osłon grzejnikowych w szatniach w podziemiu szkoły. Należy przyjąć wymianę 0,3 m³ + 0,26 m³ = 0,56 m³ desek heblowanych o gr.38 mm i szerokości 12 cm i 20 cm. Deski te o powierzchni 16 m² + 11 m² należy zaimpregnować, pomalować, Oprócz tego należy wyczyścić, przeszpachlować miejscami, wyszlifować miejsca szpachlowane (około 15% powierzchni) oraz całość pomalować dwukrotnie w ilości 265 m².

W załączeniu przekazuję zdjęcia osłony grzejnikowej w Sali Gimnastycznej i przykładowe w Szatni.

Pytanie  2

Mam pytanie co do pozycji 13 w przedmiarze dotyczącej „Remontu obudowy grzejnikowej w Sali gimnastycznej”, potrzebowałabym informacji na temat kloszy, które miałby zostać zamontowane  ich kształt, wymiary.

Odpowiedź:

To część, która dotyczy poz. 14 : Należy zastosować oprawy i klosze, które mogą być stosowane w obiektach oświatowych posiadające odpowiednie atesty. Rodzaj kloszy czy z tworzywa sztucznego czy rastrowe nie ma specjalnego znaczenia.

W załączeniu przekazuję zdjęcie aktualnie zamontowanych opraw z kloszami zakwestionowane przez SANEPID.

Pytanie 3

Chciałabym uzyskać informacje na temat przetargu Nr G3.01.1.2016. Dokładnie dotyczy to pozycji 13 z przedmiaru, prosiłabym o informacje z czego są zrobione obudowy grzejników na Sali gimnastycznej i jakie są wymiary obudowy tych grzejników.

Odpowiedź:

W poz. 13 należy dodatkowo ująć remont osłon grzejnikowych w szatniach w podziemiu szkoły. Należy przyjąć wymianę 0,3 m³ + 0,26 m³ = 0,56 m³ desek heblowanych o gr.38 mm i szerokości 12 cm i 20 cm. Deski te o powierzchni 16 m² + 11 m² należy zaimpregnować, pomalować, Oprócz tego należy wyczyścić, przeszpachlować miejscami, wyszlifować miejsca szpachlowane (około 15% powierzchni) oraz całość pomalować dwukrotnie w ilości 265 m².

Dyrektor Gimnazjum

Renata Dradrach-Szweda