Nr postępowania ZP.271.22.2017 			Racibórz, dnia  17.03.2017 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU REMIZY OSP RACIBÓRZ-BRZEZIE.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu budynku remizy OSP w Raciborzu Brzeziu o powierzchni około 140 m2 .

Zakres inwestycji:

- docieplenie dachu budynku remizy OSP Racibórz Brzezie styropapą o grubości          12 cm EPS 100-038, laminowanej jednostronnie papą i pokrycie warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 5 mm z gwarancją trwałości min.15 lat – 342m2,

- wymiana i wykonanie obróbek blacharskich związanych z termomodernizacja dachu - krawędzi przy ogniomurach, pasa pod i nad rynnowego, obróbki kominów- z blachy tytan-cynk o gr. min 0,55 mm – 72,00 m2,

- montaż belki krawędziowej impregnowanej z krawędziaka 12x12 cm – 52mb,

- wymiana orynnowania dachu na rynnę z blachy tytan-cynk fi 15cm. -56,29 mb,

- wymiana rur spustowych na rurę spustowa fi 12 cm z blachy tytan-cynk. – 20,00mb

- przebudowa kominów i kominków wentylacyjnych na wykonane z cegły klinkierowej ok.1,2 m3;

- wykonanie remontu i uzupełnienia instalacji odgromowej na ocieplonej części dachu              i połączenie jej z istniejącymi zwodami -1 kpl.

- wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji odgromowej – 1 kpl.

Główny kod CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:  45320000-6  Roboty izolacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów – przedmiar robót, lokalizacja obiektu – mapka.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do

Instrukcji dla Oferentów.

3. Termin wykonania zamówienia: do 26.05.2017 r.

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

5.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Kosztorys ofertowy.

6.   Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2017 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  28 marca 2017 r. o godzinie 12:30 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Tadeusz Prejs , tel. 32 755 07 10,

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Alojzy Brzonkalik, tel. 32 755 06 66,

8. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk

..............................................

(podpis osoby uprawnionej)