| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.31.2018 | Racibórz, 25.04.2018 |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach z rezerwatem Łężczok.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Czy Wykonawca będzie musiał zaprojektować i uzyskać zatwierdzenie w
Urzędzie Marszałkowskim tymczasowej i docelowej organizacji ruchu?
(zatwierdzenia załączone do projektu utraciły już ważność i nie można
ich prolongować)

Odpowiedź:

W załączeniu pisma z prolongatą organizacji ruchu na czas robót i docelowej do dnia 31 grudnia  2018 r.

###### Pytanie  2

Przedmiar robót, w ślad za przekrojem konstrukcyjnym, nie uwzględnia
zasady schodkowania poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Prosimy o korektę przekroju poprzecznego i przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w wycenie   poszerzenie korytowania, warstwy wyrównawczej i podbudowy tłuczniowej o 0,10 m z każdej strony t.j. do szerokości 3,20 m, a warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu o 5 cm t.j. do szerokości 3,10 m.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

TP.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.bipraciborz.pl