Nr postępowania: ZP.271.56.2018    		            	Racibórz, dnia 20.07.2018r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej z przedziału od 10 000  do 30 000 euro

1.   Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550719, e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP: 639-10-02-175     REGON: 276258397

ogłasza postępowanie pn.:

REMONT UBIKACJI MĘSKIEJ I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH W HALI LKS STUDZIENNA

2. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej lub innych projektów, programów:

tak

(jeżeli tak – należy wpisać nazwę projektu lub programu)

.......................................................................................................................................................

nie

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych w hali LKS Studzienna.

4.   Zakres zadania obejmuje:

- zamurowanie wnęk 0,24 m³,

- tynkowanie ścian 41,4 m²,

- licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej 41,4 m²,

- posadzki z płytek 30x30 cm wraz z wykonaniem hydroizolacji 12,07 m²,

- wymianę drzwi wewnętrznych 2 szt.,

- wykonanie sufitów podwieszonych 12,07 m²,

- wykonanie obudów płyt G-K  ok. 4,0 m²,

- malowanie ścian i sufitów 43,12 m²,

- wykonanie ścianki systemowej z HPL 6,4 m²,

- montaż umywalki wraz podejściem wod-kan 1 kpl.,

- montaż pisuarów wraz z podjściami wod-kan 2 kpl.,

- montaż muszli ustępowych zawieszanych w zabudowie płytami G-K wraz                     z podejściami wod-kan.,

- wymianę wpustu podłogowego 1 szt.,

- wymianę grzejnika wraz z gałązkami i zaworami 1 kpl.,

- montaż wentylatora łazienkowego sterowanego wyłącznikiem światła 1 kpl.,

- wymianę opraw oświetleniowych 4 szt.,

- wymianę gniazd wtykowych i wyłączników 9 szt.,

- wymianę istniejących drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe kpl.,

5.  Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2

do Instrukcji dla Oferentów.

6. Oferent wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych

zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz, stanowiącą Załącznik Nr 4 do

Instrukcji dla Oferentów.

7.   Termin realizacji/wykonania zamówienia: 31.10.2018r.

8.  Na  potwierdzenie  warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących

dokumentów:

8.1.  Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do Instrukcji dla Oferentów.

8.2. Aktualny odpis  z  właściwego rejestru  lub z  centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego  nie wcześniej   niż  6 miesięcy przed  upływem   terminu składania ofert.

8.3. Kosztorys ofertowy.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena:  100 %

10.  Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,  47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia  31 lipca  2018 r. o godzinie 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych – Pani Monika Piechaczek, tel. 32 755 07 10, Inspektor

w Referacie Zamówień Publicznych

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Pan Janusz Sobociński, Inspektor

w  Wydziale Inwestycji i Urbanistyki, pok. 206, tel. 032 755 06 66 w godz. 800 – 1530 .

12.  Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz  wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk

......................................................

(podpis osoby uprawnionej)