Nr postępowania ZP.271.73.2018 			Racibórz, dnia  31.10.2018 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

„DOSTAWA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH”, W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ „UZBROJENIE W SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W TYM BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ  Z RONDEM DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W RACIBORZU PRZY               UL. BARTKA LASOTY”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej przepompowni wód deszczowych do Raciborza na ul. Bartka Lasoty, działka nr 207/179, w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz         z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy  ul. Bartka Lasoty”.

- Zakres dostawy obejmuje:

- koszty transportu przepompowni,

- wykonanie wewnętrznego montażu elementów przepompowni w zbiorniku oraz montaż szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem,

- rozruch przepompowni pod parametry wskazane przez użytkownika oraz szkolenie       z obsługi urządzenia.

Zakres zamówienia nie obejmuje:

- wykonania wykopu pod zbiornik przepompowni,

- wykonania podłoża pod zbiornik przepompowni,

- osadzenia zbiornika przepompowni w wykopie,

- podłączenia zbiornika przepompowni do rurociągu grawitacyjnego i tłocznego,

- rozładunku elementów przepompowni,

- zapewnienia dojazdu do miejsca rozładunku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów – Specyfikacja dostawy przepompowni wód deszczowych wraz ze schematem zabudowy przepompowni.

Główny kod CPV:

CPV: 44610000-9  Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do

niniejszej Instrukcji dla Oferentów.

3. Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2018 r.

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

5.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.   Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 09 listopada 2018 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  09 listopada 2018 r. o godzinie 12:30 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Tadeusz Prejs , tel. 32 755 07 10,

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Janusz Sobociński, tel. 32 755 06 66,

8. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk

..............................................

(podpis osoby uprawnionej)