Nr postępowania ZP.271.38.2019 			    Racibórz, dnia 23.05.2019 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O wartości szacunkowej z przedziału od 10 000 do 30 000 euro

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

UTWARDZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

NA ULICY POLNEJ OD NR 27 WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie utwardzenia chodnika z kostki betonowej na ulicy Polnej od nr 27 w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Realizacja zadania obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie utwardzenia nawierzchni chodnika w ulicy Polnej w Raciborzu od nr 27 do utwardzenia z płyt betonowych (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1332 z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2285),

b)  wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zaprojektowanego obiektu - lokalizacja działki nr 19; jednostka ewidencyjna Racibórz, obręb Studzienna

3. Charakterystyczne parametry:

- długość chodnika ok. 128 m,

- szerokość chodnika 3,0 m,

- powierzchnia chodnika ok. 384,0 m²,

- zalecana konstrukcja chodnika (warstwa ścieralna z asfaltobetonu – 3 cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm-20 cm, warstwa odsączająca z piasku -10 cm),

- obramowanie chodnika obustronne z wtopionych obrzeży betonowych,

- odwodnienie liniowe na styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową włączone do studni chłonnej,

- pobocza po obu stronach nawierzchni utwardzone kruszywem kamiennym.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

5.   Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3

do niniejszej Instrukcji.

6.  Główny kod CPV:

45233200-1 -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Dodatkowe kody CPV:

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

7.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej: do 30 dni od daty podpisania umowy

Wykonanie robót budowlanych: do  30.08.2019r.

8.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

9.  Warunki udziału w postępowaniu:

9.1.  Formularz oferty wg Załącznika Nr 1.

9.2.  Aktualny      odpis      z     właściwego    rejestru    lub   z   centralnej   ewidencji

i  informacji   o    działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy

wymagają wpisu  do rejestru   lub ewidencji, wystawionego   nie  wcześniej   niż

6 miesięcy przed  upływem   terminu   składania ofert.

10.  Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana 		Batorego 6,  47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia  04 czerwca 2019 r. o godzinie 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

W sprawach proceduralnych – Pani Monika Piechaczek, tel. 32 755 07 10,

W sprawach przedmiotu zamówienia – Pan Andrzej Szczurek, tel. 032 755 06 66.

w godzinach pracy Urzędu.

12. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz  wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Polowy

………….………………..

(zatwierdzam)