zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy II etapu  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, na działkach nr 156/20; 158/38; 159/36; 1034/42; 1035/42; 1034/42 obręb Płonia. Opracowanie należy wykonać w nawiązaniu do wykonanego przez Zamawiającego projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy PSZOK Etap I. Rozwiązania techniczne i funkcjonalne II etapu budowy PSZOK winny być spójne                  z rozwiązaniami przedstawionymi  w projekcie etapu I, tak aby na podstawie wykonanej dla etapu I i projektowanej etapu II dokumentacji powstał jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do zakresu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych etap II należy:

      - Wykonanie niezbędnych  pomiarów,  badań i sprawdzeń terenu w tym niezbędnych badań gruntu dla obszaru objętego przedmiotowym zadaniem (minimum opracowanie opinii geotechnicznej).

      - Opracowanie  2 wariantów koncepcji architektoniczno-technologicznej w oparciu         o poglądowy plan rozmieszczenia placu PSZOK w II etapie inwestycji (zał. nr  6 do SIWZ).

      - Opracowanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-technologicznej, kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektów branżowych i projektu technologicznego) - 6 kpl.

      - Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym :

    - uzyskanie od gestorów sieci warunków podłączenia PSZOK do mediów (woda, kanalizacja, prąd),

    - uzgodnienia projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

    - uzgodnienia projektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony pożarowej

4)	Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i przekazanie go Zamawiającemu.

5)  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  - 4 kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 2) do 6)

zapisanej w formacie pdf – 3 kpl.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych           w § 10 projektu umowy.

Wymagania szczegółowe do zamieszczenia w dokumentacji projektowej

Dokumentacją projektową należy objąć następujące zagadnienia):

- rozbiórka garaży w zakresie kolidującym z II etapem  budowy PSZOK,

- likwidacja istniejącej stacji hydroforni i budowa nowej stacji hydroforni we wskazanym przez Zamawiającego  miejscu w obrębie placu PSZOK (instalacja niezbędna będzie do sanitarno – higienicznej obsługi PSZOK),

- ogrodzenie całego placu PSZOK (I i II etap inwestycji) + brama wjazdowa i brama awaryjna,

- utwardzenie placu PSZOK w II etapie inwestycji, z dostosowaniem do rozwiązań utwardzenia placu zaprojektowanych w I etapie inwestycji,

- odwodnienie terenu etapu II wraz  odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),

- rozbudowa oświetlenia II-go etapu inwestycji budowy PSZOK z dostosowaniem do dokumentacji I-go etapu,

- rozbudowa instalacji wizyjnego systemu kontroli (monitoringu) II-go etapu inwestycji budowy PSZOK z dostosowaniem do dokumentacji I etapu,

- budowa sieci p.poż. do obsługi II-go etapu inwestycji z rozpatrzeniem możliwości wykorzystania istniejących hydrantów,

- zakup i montaż dużej wagi najazdowej o odpowiedniej długości i nośności ok. 30 ton umożliwiającej odbiór odpadów przez hakowiec,

- wyposażenie PSZOK-a w 1 kontener na papę - nową frakcję odpadów,

- wyposażenie PSZOK-a w: 2 kontenery zamknięte na odpady wielkogabarytowe - KP36, 1 kontener na plastik - KP7, 1 kontener na tekturę - KP7,

- przeniesienie 1 – go kontenera na odpady wielkogabarytowe (B2) oraz kontenera na odpady niebezpieczne (E) z placu I-go etapu inwestycji na plac II-go etapu,

- wyposażenie PSZOK-a w urządzenie do sprzątania – odkurzacz,

- wyposażenie PSZOK-a w sprzęt do odśnieżania z możliwością podłączenia do widlaka,

- wyposażenie PSZOK-a w widlak do bieżącej obsługi na terenie placu- z instalacją gazową.

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający jest w posiadaniu następujących dokumentów:

- mapa do celów projektowych (w trakcie opracowywania),

- prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 156/20, 159/36, 158/36, 1035/42, 1034/42 (obręb Płonia), zlokalizowane na ul. Adamczyka 10 w Raciborzu,

- opinia o braku konieczności uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy dotyczący I-go etapu realizacji budowy PSZOK, kosztorys inwestorski i przedmiar robót,  KIP dla I-go etapu inwestycji, opinia geotechniczna dla I-go etapu inwestycji.

- projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowy wizyjnego systemu kontroli PSZOK.

- Zamawiający ubiegać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zamierzenia.

- W oparciu o przygotowany przez Wykonawcę wniosek o pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zamawiający wystąpi o pozwolenie na budowę.