zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy pełnowymiarowego boiska 68,00 x 105,00 m wraz              z wymaganymi strefami bezpiecznymi 3 i 5 m ze sztucznej nawierzchni przy ul. Srebrnej        w Raciborzu (działka nr 506/22).

Do zakresu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej Przebudowy boiska przy  ul. Srebrnej w Raciborzu  należy:

      - Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń terenu w tym niezbędnych badań gruntu dla obszaru objętego przedmiotowym zadaniem.

      - Opracowanie koncepcji architektonicznej – do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

      - Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej kompletnej dokumentacji projektowej - 6 kpl.

      - Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane) w tym :

5)	Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i przekazanie go Zamawiającemu.

6)  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  - 4 kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 2) do 7)

zapisanej w formacie pdf – 3 kpl.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych           w § 10 projektu umowy.

Dokumentacją projektową należy objąć następujące zagadnienia):

W ramach w/w zlecenia należy zaprojektować:

- Nawierzchnię ze sztucznej trawy na powierzchni ok. 9 250 m² (125,00 m x 74,00 m) na której będzie możliwe wytyczenie boiska piłkarskiego o wymiarach 105 m x 68 m wraz z wymaganymi strefami bezpiecznymi 3 i 5 m. Zachowanie powyższych wymiarów będzie wymagało maksymalnego wykorzystania terenu od strony południowej aż do linii istniejących drzew bez możliwości ich wycinki.

- Drenaż pod całą nawierzchnią ze sztucznej trawy.

- Zbiornik do magazynowania wód drenażowych.

- Dwa piłkochwyty za bramkami - od strony południowej i północnej – wysokości 4 m.

- Oświetlenie boiska  - 6 szt słupów oświetleniowych (oświetlenie w standardzie boisk typu ORLIK).

- Instalacja do nawadniania boiska.

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający ubiegać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zamierzenia.

- W oparciu o przygotowany przez Wykonawcę wniosek o pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zamawiający wystąpi o pozwolenie na budowę.