| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 30.01.2020 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.3.2020

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia  publicznego       pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej ZSP nr 1 przy ul. Jordana 6 w Raciborzu ”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Wg poz.1.2 wykop wynosi 213,019 m3. Objętość zasypki (poz. 1.21) to 31,431 m3. Objętość gruntu odwiezionego (poz. 1.22) to 31,258 m3. Co z pozostałą ilością ziemi (213,019 - 31,431 - 31,258 = 150,330 m3)? Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wg poz.1.2 wykop wynosi  213,019 m3.   Objętość zasypki (poz. 1.21) należy przyjąć 169,38 m3 (tj. 213,019 - 43,64 =169,38 m3).

Wyliczenie:   (121,75*0,12=14,61 m3  docieplenie, +25,785*0,3=7,73m3   zasypka  żwirem, +60,864*0,35=21,30m3 podłoża pod kostkę)=43,64 m3.  Objętość gruntu odwiezionego (poz. 1.22) należy przyjąć 43,64 m3.

###### Pytanie  2

W zestawieniu stolarki okna O3 1 szt., w przedmiarze 2 szt. (poz. 3.5)

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki okna O3 (poz. 3.5) należy przyjąć 2 szt. zgodnie z przedmiarem.

###### Pytanie  3

###### W zestawieniu stolarki okna O4 1 szt., w przedmiarze 4 szt. (poz. 3.6)

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki okna O4 (poz. 3.6) należy przyjąć 4 szt. zgodnie z przedmiarem.

###### Pytanie  4

W zestawieniu stolarki naświetle dla drzwi D2 1 szt,, w przedmiarze brak naświetla

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki naświetle dla drzwi D2 (poz. 3.4) 1 szt (3m2), w przedmiarze należy ująć  naświetle  o  wymiarach 1,5 m x 0,9 m  tj. 1,35 m2.  Łączny  obmiar  poz. 3.4  wynosi 3,0+1,35 =4,35 m2.

###### Pytanie  5

###### Zgodnie z zestawieniem stolarki okna O6 i O7 EI60 są oknami PCW ze skrzydłami uchylno-rozwieralnymi i nawiewnikami ciśnieniowymi. Wykonanie tego typu okien nie jest możliwe. Proszę o skorygowanie zestawienia stolarki oraz przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowane zestawienie stolarki okiennej.

###### Pytanie  6

Dla określenia wartości robót przewidzianych do realizacji dla zadania jak wyżej proszę o:

udostępnienie danych dotyczących wymiany daszku nad drzwiami wejściowymi od strony wjazdu na boisko (wymiary, konstrukcja, pokrycie).

Odpowiedź:

Daszek do demontażu jest wykonany z blachy falistej na konstrukcji stalowej.

###### Pytanie  7

Dla  określenia  wartości  robót  przewidzianych  do realizacji dla zadania jak wyżej proszę o:

określenie ilości oraz rodzaju (grubość) profili Sigma przewidywanych do zamontowania pod pokrycie z blachy trapezowej oraz grubości blachy trapezowej. Z rysunku 7.2 (Detal pokrycia z blachy) wynika, że montować należy po 2 profile wzdłuż arkusza blachy. Co ile fałd w pokryciu montować profile?

Odpowiedź:

Profile należy montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w sporządzanym kosztorysie ofertowym.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl