| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 31.01.2020 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.3.2020

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia  publicznego       pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej ZSP nr 1 przy ul. Jordana 6 w Raciborzu ”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  8

W przedmiarze robót założono wykonanie izolacji ścian z wełny mineralnej pasem szerokości 5,0 m, zaś zabezpieczenie izolacji z pianki poliuretanowej na dachu pasem szerokości 8,0 m. Skąd wynika różnica szerokości?

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

###### Pytanie  9

Prosimy o przedstawienie sposobu wykonania montażu rynien dachowych wraz z ewentualnym uzupełnieniem przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

###### Pytanie  10

Prosimy o przedstawienie sposobu wykończenia połączenia osłony z blachy trapezowej z powierzchnią pokrytą termopianą (przy uwzględnieniu nierówności powierzchni) wraz z ewentualnym uzupełnieniem przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu, technologią, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl