| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 31.01.2020 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.4.2020

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia  publicznego       pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa boiska przy ul. Srebrnej w Raciborzu”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych. Jeżeli tak, to czy mapa dostępna jest również w wersji cyfrowej?

Odpowiedź:

Nie.

###### Pytanie  2

Czy na działce znajduje się przyłącze energetyczne? Jeżeli tak, proszę o podanie:

a) mocy (kW) - zgodnie z zawartą umową o dostawę energii elektrycznej.

b) orientacyjnej łącznej mocy istniejących na działce odbiorników energii.

Odpowiedź:

Tak.

Moc obliczeniowa szczytowa budynku wynosi 34 (kW).

Oświetlenie boiska treningowego wynosi 2,4 (kW) plus drobny sprzęt elektryczny ( m.in.: czajnik, 3 pralki automatyczne itp.).

###### Pytanie  3

Czy na działce znajduje się przyłącze wody?

Odpowiedź:

Tak.

###### Pytanie  4

Czy działka posiada zjazd z drogi publicznej?

Odpowiedź:

Tak.

###### Pytanie  5

Na portalu mapowym zamieszczonym na stronie http://esim.raciborz.pl/imap/ ,obszar na którym znajduje się teren planowanej inwestycji, zgodnie z MPZP położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Proszę o potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź:

Tak. Działka 506/22  znajduję się w strefie ochrony konserwatorskiej B.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w obrębie stref „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)    pozostawienie istniejących ulic i ciągów pieszojezdnych w ich historycznych liniach regulacyjnych,

2)    zachowanie i modernizowanie bez zmiany formy zewnętrznej obiektów oznaczonych graficznie na rysunku planu będących wartościowymi estetycznie elementami kompozycji przestrzennej obszaru,

3)    likwidacja obiektów dysharmonizujących lub szpecących oznaczonych graficznie na  rysunku planu,

4)    zakaz realizacji wolnostojących szyldów i tablic reklamowych oraz likwidacja istniejących w terminie do końca 2006 roku,

5)    rewaloryzacja konserwatorska obiektów o wartościach kulturowych oznaczonych graficznie na rysunku planu,

6)    wszelkie zmiany przebiegu ulic, ciągów pieszojezdnych i lokalizacji placów wymagają zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

7)    wszelkie szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków muszą uzyskać pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

###### Pytanie  6

Jaki rodzaj sztucznej nawierzchni przyjął Zamawiający do położenia na płycie boiska (poliuretanową czy z trawy syntetycznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjął na płycie boiska  trawę syntetyczną.

###### Pytanie  7

Czy w związku z zastosowaniem sztucznej nawierzchni boiska, Zamawiający rzeczywiście przewiduje montaż systemu nawadniania?

Odpowiedź:

Tak.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl