Nr postępowania ZP.271.09.2020 			Racibórz, dnia  20.02.2020 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

„DOSTAWA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH DLA DZIAŁKI NR 199/197 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BARTKA LASOTY W RACIBORZU”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej kompletnej przepompowni wód deszczowych i jednej kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych do Raciborza na  ul. Bartka Lasoty, działka nr 199/197, w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy  ul. Bartka Lasoty”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów - Specyfikacja dostawy przepompowni wód deszczowych i przepompowni ścieków sanitarnych.

Zakres dostawy obejmuje również:

- koszty transportu przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych – 2 szt,

- wykonanie wewnętrznego montażu elementów przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych w zbiornikach oraz montaż szaf sterowniczych wraz z oprogramowaniem – 2 kpl,

- rozruch przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych pod parametry wskazane przez użytkownika oraz szkolenie  z obsługi urządzenia – 2 kpl.

Zakres zamówienia nie obejmuje:

- wykonania wykopu pod zbiorniki przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych,

- wykonania podłoża pod zbiorniki przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych,

- osadzenia zbiornika przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych w wykopie,

- podłączenia zbiornika przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych do rurociągu grawitacyjnego i tłocznego,

- rozładunku elementów przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych,

- zapewnienia dojazdu do miejsca rozładunku.

- zagospodarowania terenu.

Główny kod CPV:

CPV: 44610000-9  Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do

niniejszej Instrukcji dla Oferentów.

3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

5.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.   Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 02 marca 2020 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  02 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w pok. 310.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Tadeusz Prejs , tel. 32 755 07 10,

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Janusz Sobociński, tel. 32 755 06 66,

8. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Polowy

..............................................

(podpis osoby uprawnionej)