| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.09.2020 | Racibórz, 26.02.2020 |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Dostawa przepompowni wód deszczowych i przepompowni ścieków sanitarnych dla działki nr 199/197 zlokalizowanej przy ul. Bartka Lasoty w Raciborzu”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  Instrukcji dla Oferentów  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

W specyfikacji dostawy przepompowni PS, PD Racibórz (zał. 3) dla pompowni sanitarnej PS podano pompę DW 100 a dla pompowni deszczowej PD podano pompę DW 150, natomiast na schemacie pompowni PS (zał. 3) podano pompę DW VOX 10 a na schemacie pompowni PD (zał. 3)  podano pompę DW VOX 150. Ze względu na to, że pompy DW różnią się od pomp DW VOX (są to inne typy pomp), prosimy o doprecyzowanie, które pompy mają zostać zamontowane w przepompowniach PS i PD?

Odpowiedź:

Mają być zamontowane  pompy typu DW VOX.  Zamawiający także  dopuszcza inne pompy o parametrach nie gorszych niż pompy typu DW VOX.

###### Pytanie  2

W instrukcji dla oferentów, zakres dostawy obejmuje rozruch przepompowni. W specyfikacji przetargowej nie wskazano nigdzie czy przy Zamawiający doprowadzi zasilanie elektryczne do przepompowni, bez którego rozruch przepompowni nie będzie możliwy. Prosimy o odpowiedź, czy przed planowanym montażem i rozruchem przepompowni, Zamawiający doprowadzi zasilanie elektryczne do przepompowni a jeżeli nie to po czyjej stronie jest doprowadzenie zasilania do przepompowni?

Odpowiedź:

Zamawiający zabezpieczy zasilanie elektryczne.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

TP.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl