|  |  | Racibórz, 13.08.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz |  |  |  |

ZP.271.33.2020

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu     o     udzielenie     zamówienia    publicznego       pn.: „Wykonanie dodatkowego oświetlenia 12 sztuk przejść dla pieszych w mieście Racibórz skojarzonego z oświetleniem ulicznym”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanego  pytania  do  SIWZ  i  udzieloną odpowiedź:

###### Pytanie  1

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie słupów aluminiowych anodowanych oraz opraw wykonanych z aluminium, zabezpieczonych przez anodowanie w kolorze słupa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie słupów aluminiowych anodowanych oraz opraw wykonanych z aluminium, zabezpieczonych przez anodowanie w kolorze słupa C-35.

wz. Prezydenta Miasta

Michał Fita

ZASTĘPCA PREZYDENTA

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl