zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

      - Wykonanie inwentaryzacji obiektu oraz niezbędnych  pomiarów,  badań i sprawdzeń.

      - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 6 kpl.

      - Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

      - Sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku zgłoszenia robót - 1 kpl.

      - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

      - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowl.  - 6 kpl.

      - Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla celów grzewczych, ciepłej wody użytkowej

i instalacji wentylacji mechanicznej.

      - Opracowanie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami i dodatkowo zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Należy opracować oddzielną Kartę Audytu Energetycznego wg. wzoru WFOŚ i GW zawierającą między innymi obliczenie efektu ekologicznego przed i po wykonaniu inwestycji, analizę ekonomiczną, założenia oraz tok i sposób obliczeń przyjętych przy sporządzaniu analiz. – 3kpl.

      - Opracowanie wersji elektronicznej całości opracowania zapisanej w formacie pdf – 3 kpl.

      - W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy (załącznik nr 1).

      - W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych   w § 10 projektu umowy (załącznik nr 1).

Dokumentacja projektowa powinna zawierać  następujące elementy:

- Roboty demontażowe.

- Instalację gazową do zasilania kotłów wraz z automatycznym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG , w tym należy także  dokonać  i dołączyć do projektu niezbędne uzgodnienia z dostawcą gazu.

- Przebudowę kotłowni węglowej na gazową o mocy wynikającej z obliczeń cieplnych  (2 kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie o mocy ok. 100 kW każdy wraz z systemem automatyki i sterowania) z przeznaczeniem do celów centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u) i instalacji wentylacji (c.t.) wraz       z dostosowaniem (przebudową) pomieszczenia kotłowni do aktualnie obowiązujących wymagań i przepisów techniczno-budowlanych dotyczących kotłowni gazowych  w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych  i elektrycznych.

- Instalację c.o. w obrębie kotłowni wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami.

- Instalację c.w.u. w obrębie kotłowni wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami w tym z podgrzewaczem c.w.u. współpracującym z kotłami gazowymi oraz wyposażonym dodatkowo w grzałkę elektryczną.

- Instalację c.t. wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami w obrębie kotłowni.

- System uzdatniania wody.

- Roboty budowlane i wykończeniowe towarzyszące robotom wyszczególnionym w punktach od 1 do 8.

Uwaga:

            - Przyjęte  rozwiązania    należy  uzgodnić  z  Inwestorem przed ostatecznym wykonaniem

przedmiotu zamówienia.

            - Formę projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót należy dostosować do obowiązujących na dzień złożenia projektu  przepisów budowlanych  i prawnych w tym zakresie.

3. W załączeniu szczegółowa dokumentacja istniejącej  kotłowni ( zał. nr 6 do SIWZ).

Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.1554).

- Ustawę Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1332 z późn. zm.

Prawo opcji:

W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 2 – krotny nadzór autorski  w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.

W ramach  prawa  opcji na pisemne  żądanie  Zamawiającego, Wykonawca wykona  1 – krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót  na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy.

Rozwiązania równoważne:

W dokumentacji projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.