| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz | Racibórz, 02.12.2020 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.63.2020

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o udzielenie   zamówienia  publicznego       pn.: „Budowa budynku Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą oraz wykonaniem dokumentacji projektowej”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

###### Czy zamawiający dopuszcza budowę budynku w systemie szkieletowym na bazie lekkiej konstrukcji stalowej?

###### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza budowy budynku żłobka  w systemie szkieletowym na bazie lekkiej konstrukcji stalowej. Budynek należy wykonać zgodnie z  Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

###### Pytanie  2

Czy Zamawiający uzna za równoważne, aby „Budowa budynku Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą oraz wykonaniem dokumentacji projektowej” została wykonana z prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji stalowej, odporności ogniowej dla konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 13501-2:2016-07 ?

Pytanie  3

Producent modułów musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe w procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-2. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia w/w dokumentu na wezwanie Zmawiającego, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust.  1 pkt 2) ustawy PZP?

###### Pytanie  4

Producent  modułów  musi   spełniać  normy  spawalnicze  elementów   konstrukcji  modułów

EN 1090-2:2008+A1:2011. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia w/w dokumentu na wezwanie Zmawiającego, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

###### Pytanie  5

Czy Zamawiający potwierdza  wykonanie obiektu w technologii modułowej  o wysokim stopniu prefabrykacji, tj wraz z pracami wykończeniowymi w zakładzie prefabrykacji?

Odpowiedź na pytanie 2, 3, 4, 5:

Zamawiający  nie uzna za równoważne wykonanie budynku żłobka  z prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji stalowej. Budynek należy wykonać zgodnie z  Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl