## Kosztorys
| Inwestor | Miasto Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
| Tytuł zamierzenia inwestycyjnego | Przebudowa ul. Cecylii w Raciborzu wraz z przyległym pl. Zofii Nałkowskiej
|  | TOM IV-B: PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA: KANALIZACJA DESZCZOWA | I kw. 2020 r.
Nr | Element | Pozycja | Kod CPV / Nr Spec. | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar
1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  | CPV: 45111200-0 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0202-04-060 | m3 | 1.00 | 639.75
2 |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0307-02-060 | m3 | 1.00 | 639.75
3 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład. do 5 t, na 1 km, grunt I-III | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0203-01-060 | m3 | 1.00 | 639.75
4 |  | Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowyład. do 5 t, po terenie lub drogach gruntowych, kat. III-IV | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0204-02-060 | m3 | 4.00 | 1279.50
5 |  | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów o szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kategorii I-IV | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0316-01-050 | m2 | 1.00 | 1930.90
6 |  | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kategorii I-IV. Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0316-04-050 | m2 | 0.20 | 1572.33
7 |  | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kategorii I-IV. Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0316-04-050 | m2 | 1.19 | 186.39
8 |  | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopów głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kategorii I-IV. Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości | Nr. Spec.: D-02.01.01 | KSNR 1 | S001-0316-04-050 | m2 | 1.30 | 114.78
9 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW/75km. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub. 25 cm, grunt kat. III-IV [wymiana gruntu na zagęszczalny 100%] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KSNR 1 | S001-0210-05-060 | m3 | 1.00 | 712.33
2 | Roboty rozbiórkowe |  | CPV: 45111300-1 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
10 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm oraz z kostki brukowej, na podsypce piaskowej | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0805-06-050 | m2 | 1.00 | 6.00
11 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0806-08-040 | m | 1.00 | 3.50
12 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0806-02-040 | m | 1.00 | 3.50
13 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [ławy betonowe krawężników i obrzeży] | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-01 | 0401-0212-01-060 | m3 | 1.00 | 0.23
14 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0801-08-050 | m2 | 1.00 | 35.52
15 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0802-04-050 | m2 | 1.00 | 35.52
16 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KSNR 6 | S006-0801-02-050 | m2 | 1.00 | 41.52
17 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-05 | 0405-0315-04-040 | m | 1.00 | 699.66
18 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-05 | 0405-0409-0101-090 | kpl | 1.00 | 11.00
19 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości przy użyciu sprzętu mechanicznego | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-05 | 0405-0409-0201-041 | 0,5 m | -1.00 | 21.20
20 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Wraz z utylizacją | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-04 | 0404-1103-04-034 | t | 1.00 | 220.96
21 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km - do 5 km | Nr. Spec.: D-01.02.04 | KNR 4-04 | 0404-1103-05-034 | t | 4.00 | 220.96
3 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |  | CPV: 45232000-2 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
22 |  | Przekładka wody: Ułożenie rurociągu PE fi32 mm, łączone metodą zgrzewania | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0109-01-040 | m | 1.00 | 15.00
23 |  | Przekładka wody: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 32 mm - kolana 90 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 24.00
24 |  | Przekładka wody: Ułożenie rurociągu PE fi63 mm, łączone metodą zgrzewania | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0109-01-040 | m | 1.00 | 2.50
25 |  | Przekładka wody: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 63 mm - kolana 90 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 4.00
26 |  | Przekładka wody: Ułożenie rurociągu PE fi100 mm, łączone metodą zgrzewania | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0109-03-040 | m | 1.00 | 38.50
27 |  | Przekładka wody: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 100 mm - złącza pośrednie i kolana 90 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 22.00
28 |  | Przekładka wody: Ułożenie rurociągu PE fi150 mm, łączone metodą zgrzewania | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0109-04-040 | m | 1.00 | 3.00
29 |  | Przekładka wody: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 150 mm - kolana 90 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 4.00
30 |  | Przekładka wody: Ułożenie rurociągu PE fi160 mm, łączone metodą zgrzewania | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0109-04-040 | m | 1.00 | 5.00
31 |  | Przekładka wody: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 160 mm - kolana 90 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 8.00
32 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18W | 218W-0704-01-172 | próba | 1.00 | 12.00
33 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 160 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18W | 218W-0704-02-172 | próba | 1.00 | 3.00
34 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18W | 218W-0707-01-176 | 200 m | 1.00 | 0.32
35 |  | Przekładka gazu: Montaż rurociągów PE fi63 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0301-06-040 | m | 1.00 | 2.50
36 |  | Przekładka gazu: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 63 mm - kolana 45 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-02-171 | złącze | 1.00 | 4.00
37 |  | Przekładka gazu: Kształtki stalowe o złączach spawanych fi63 mm. Spawanie złącza przy użyciu zespołu prądotwórczego trójfazowego 20 KVA | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0115-0101-020 | szt | 1.00 | 2.00
38 |  | Przekładka gazu: Montaż rurociągów PE fi110 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0301-09-040 | m | 1.00 | 4.00
39 |  | Przekładka gazu: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 110 mm - kolana 45 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-05-171 | złącze | 1.00 | 4.00
40 |  | Przekładka gazu: Kształtki stalowe o złączach spawanych fi110 mm. Spawanie złącza przy użyciu zespołu prądotwórczego trójfazowego 20 KVA | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0115-0301-020 | szt | 1.00 | 2.00
41 |  | Przekładka gazu: Montaż rurociągów PE fi160 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0301-12-040 | m | 1.00 | 38.50
42 |  | Przekładka gazu: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 160 mm - złącza pośrednie i kolana 45 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-08-171 | złącze | 1.00 | 14.00
43 |  | Przekładka gazu: Kształtki stalowe o złączach spawanych fi 160 mm. Spawanie złącza przy użyciu zespołu prądotwórczego trójfazowego 20 KVA | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-18 | 0218-0115-0401-020 | szt | 1.00 | 6.00
44 |  | Przekładka gazu: Montaż rurociągów PE fi225 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0301-15-040 | m | 1.00 | 2.50
45 |  | Przekładka gazu: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego z zastosowaniem do prac pomocniczych żurawia samochodowego.Rurociąg z rur polietylenowych śr.225 mm - kolana 45 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-11-171 | złącze | 1.00 | 4.00
46 |  | Przekładka gazu: Montaż rurociągów PE fi250 mm | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0301-16-040 | m | 1.00 | 64.80
47 |  | Przekładka gazu: Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego z zastosowaniem do prac pomocniczych żurawia samochodowego.Rurociąg z rur polietylenowych śr.250 mm - złącza pośrednie i kolana 45 st. | Nr. Spec.: D-11.01.01 | KNR 2-19 | 0219-0302-12-171 | złącze | 1.00 | 18.00
48 |  | Zabezpieczenie istniejących gazociągów. Rury ochronne dwudzielne stalowe o średnicy 125 mm [analogia] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR Wacetob 9 | N009-0814-040-040 | m | 1.00 | 6.00
49 |  | Zabezpieczenie istniejących gazociągów. Rury ochronne dwudzielne stalowe o średnicy 300 mm [analogia] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR Wacetob 9 | N009-0814-040-040 | m | 1.00 | 8.50
50 |  | Zabezpieczenie istniejących gazociągów. Rury ochronne dwudzielne stalowe o średnicy 350 mm [analogia] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR Wacetob 9 | N009-0814-040-040 | m | 1.00 | 3.20
4 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |  | CPV: 45232400-6 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
51 |  | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych, blokach oporowych [pod studnie rewizyjne] | Nr. Spec.: D-04.06.01 | KSNR 4 | S004-1408-01-060 | m3 | 1.00 | 4.15
52 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie. Studnie wykonywane przy pomocy żurawia samochodowego | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KSNR 4 | S004-1412-0101-020 | szt | 1.00 | 27.00
53 |  | Nakłady dodatkowe za każde 0,5 m różnicy, dla studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1000 mm, w gotowym wykopie, wykonywane przy pomocy żurawia samochodowego | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KSNR 4 | S004-1412-0201-041 | 0,5 m | -1.00 | 65.20
54 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie. Studnie wykonywane przy pomocy żurawia samochodowego [analogia] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KSNR 4 | S004-1412-0101-020 | szt | 1.00 | 2.00
55 |  | Nakłady dodatkowe za każde 0,5 m różnicy, dla studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 600 mm, w gotowym wykopie, wykonywane przy pomocy żurawia samochodowego [analogia] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KSNR 4 | S004-1412-0201-041 | 0,5 m | -1.00 | 3.56
56 |  | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR 4 | N004-1308-060-040 | m | 1.00 | 673.00
57 |  | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR 4 | N004-1308-020-040 | m | 1.00 | 5.10
58 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm. Obsypanie kanałów do 30 cm ponad wierzch rury | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR 4 | N004-1411-030-060 | m3 | 1.00 | 642.31
59 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych łączonych kielichowo, o średnicy: 400 mm - kształtki PVC-U [włączenie istniejących sięgaczy do posesji z proj. kolektorem. deszczowym] Trójnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 400/200 mm Kolana (krzywki) kanal.PCW fi 200mm 45 st. Połączenie rura bet.(kamionka) - PVC 190x200 | Nr. Spec.: D-03.02.01 | Orgbud 920 | R920-0201-06-020 (analogia) kalkulacja indywidualna | szt | 1.00 | 18.00
60 |  | Uszczelnienie zaprawą cementową podłączenia kolektora do istniejących studni kanalizacyjnych | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNR 2-28 | 0228-0512-06-020 | szt | 1.00 | 4.00
61 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych [kanalizacja sanitarna] | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNR 2-31 | 0231-1406-03-020 | szt | 1.00 | 14.00
62 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 160 mm | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR 4 | N004-1610-010-172 | próba | 1.00 | 2.00
63 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 400 mm | Nr. Spec.: D-03.02.01 | KNNR 4 | N004-1610-050-172 | próba | 1.00 | 28.00
5 | Roboty w zakresie regulacji ruchu |  | CPV: 45233150-5 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
64 |  | Organizacja ruchu na czas robót | Nr. Spec.: D-07.02.01 |  | AW5.1-090 | kpl | 1.00 | 1.00
6 | Wymiana nawierzchni drogowej |  | CPV: 45233223-8 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
65 |  | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż osi drogi: sposobem mechanicznym | Nr. Spec.: D-04.02.01a | Orgbud 911 | R911-0201-03-050 | m2 | 1.00 | 35.52
66 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | Nr. Spec.: D-04.04.02 | KSNR 6 | S006-0113-01-050 | m2 | 1.00 | 35.52
67 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | Nr. Spec.: D-04.04.02 | KSNR 6 | S006-0113-06-050 | m2 | 1.00 | 41.52
68 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | Nr. Spec.: D-08.01.01 | KSNR 6 | S006-0403-03-040 | m | 1.00 | 3.50
69 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t | Nr. Spec.: D-05.03.05b | KSNR 6 | S006-0308-0303-050 | m2 | 1.00 | 35.52
70 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t | Nr. Spec.: D-05.03.05a | KSNR 6 | S006-0309-0203-050 | m2 | 1.00 | 35.52
71 |  | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych [pod obrzeża] | Nr. Spec.: D-08.03.01 | KSNR 2 | S002-0104-01-060 | m3 | 1.00 | 0.14
72 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. | Nr. Spec.: D-08.03.01 | KNR 2-06 | 0206-0405-04-040 | m | 1.00 | 3.50
73 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | Nr. Spec.: D-05.03.23a | KSNR 6 | S006-0502-03-050 | m2 | 1.00 | 6.00
7 | Dodatkowe usługi inżynieryjne |  | CPV: 71336000-2 |  |  | -------- | 1.00 | 1.00
74 |  | Inwentaryzacja powykonawcza | Nr. Spec.: D-00.00.00 |  | AW3.1-090 | kpl | 1.00 | 1.00
75 |  | Monitoring TV kolektora deszczowego | Nr. Spec.: D-03.02.01 |  | AW3.2-040 | m | 1.00 | 701.00