Racibórz, dnia 16.08.2021 r.

ZP.271.50.2021

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

## **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach remiz OSP Racibórz”**

**Pytanie 1:**

W związku z przetargiem na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Sudole, Brzeziu, Miedonii i Markowicach, proszę o podanie rocznego zużycia energii elektrycznej na w/w obiektach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż prognozowane roczne zużycie energii dla poszczególnych obiektów OSP wynosi:

1) OSP Racibórz Sudół – 8000 kWh,

2) OSP Racibórz - Markowice - 8000 kWh,

3) OSP Racibórz - Brzezie - 6500 kWh,

4) OSP Racibórz - Miedonia 4000 kWh.

**Z up. Prezydenta Miasta Tadeusz Prejs Kierownik Referatu Zamówień Publicznych**