# ZAŁĄCZNIK NR 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety w Raciborzu”.

Sieć kanalizacji deszczowej do przebudowy dotyczy odcinak ulicy Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej  zgodnie z zakresem graficznym podanym w załączniku nr 1.

Przebudowywana sieć kanalizacji deszczowej ma obecnie za zadanie odwodnienie
ulicy Elżbiety oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z posesji przyległych
do ul. Elżbiety (monitoring sieci z czerwca 2021 w załączeniu).

Do przebudowywanej sieci w ul. Elżbiety są także odprowadzane wody opadowe 
i roztopowe z części ulicy Agnieszki i posesji do niej przyległych.

W ramach zamówienia należy wykonać projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektową na:

1. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 182mb (obecnie fi 250-400 mm) wraz z włączeniem w ul. Rudzką,

2. przebudowę podłączeń deszczowych do posesji zlokalizowanych przy ul. Elżbiety.

Wykonawca winien przedstawić koncepcję proponowanych rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego.

Koncepcja winna uwzględniać jak najmniejszą ingerencję w działki nie będące własnością      (w użytkowaniu) Miasta Racibórz, jak również przewidywany, szacunkowy koszt  robót budowlanych (z uwzględnieniem rozwiązań najbardziej ekonomicznie uzasadnionych).

Przebudowę (budowę) przyłączy deszczowych należy skonsultować z właścicielami poszczególnych posesji. Przy przekazaniu koncepcji Zamawiającemu trzeba przedłożyć uzgodnienia z właścicielami w/w posesji.

Po analizie koncepcji Inwestor zaakceptuje rozwiązanie, na które winna być wykonana kompletna dokumentacja projektowa.

Opracowanie stanowiące przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o obowiązujące na dzień zakończenia umowy przepisy dotyczące w szczególności : szczegółowego zakresu            i formy projektu budowlanego, metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego          i przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                 i odbioru robót budowlanych, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz zapisy podane             w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety w Raciborzu”  obejmuje:

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie.

- Wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, w tym wykonanie badań geotechnicznych gruntu ( min. 2 odwierty).

- Przeprowadzenie wywiadów branżowych w zakresie uzbrojenia terenu wraz                        z potwierdzeniem ich przebiegu od gestorów sieci,

- Pozyskanie mapy zasadniczej na potrzeby opracowania koncepcji,

- Opracowanie  koncepcji przebudowy sieci i przyłączy (w ciągu 30 dni od podpisania umowy),

- Wykonanie analizy zlewni, dobór średnicy i materiału przewodu,

- Pozyskanie mapy dla celów opracowania projektu,

- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej  w oparciu  o opracowaną  i  zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych – 5 kpl.,

- Opis rozbiórki sieci,

- Wykonanie projektów  przebudowy sieci kolidujących z budową sieci kanalizacji deszczowej, o ile zajdzie taka konieczność,

- Wykonanie projektów  organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót uwzględniających w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji.

- Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym (bez pozwolenia na budowę).

      - Opracowanie, skompletowanie i złożenie w Starostwie Powiatowym wniosku zgłoszenia budowy (robót budowlanych) lub wniosku o pozwolenie na budowę              - 2 egz. (jeden egz. z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia dla Zamawiającego).

13) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót -  3 kpl.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 3 -  kpl.

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 8) do 13) zapisanej  na nośniku typu płyta CD lub pendrive w formacie pdf – 3 kpl.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy.

- W ramach opracowania na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych  w § 10 projektu umowy.

Opracowanie wykonać w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

-   Ustawę Prawo Budowlane  Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 1332 z późn. zm.

-   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Racibórz.

Załączniki:

1. Mapa  poglądowa ul. Elżbiety z zaznaczonym zakresem projektowanej sieci kan. deszcz.

2. Monitoring przebudowywanej sieci kd.