Racibórz, dnia 05.04.2022 r.

ZP.271.15.2022

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. TUWIMA 1 W RACIBORZU

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy:

- można zrealizować projekt na większej liczbie opraw, ale o mniejszym strumieniu, np. 4x3 oprawy,

- istnieje możliwość innej lokalizacji masztów 14m niż w narożnikach boiska tak, aby spełnić wymogi podane w specyfikacji dla boiska sportowego klasy III (Em ≥ 75 Luks/ Równomierność ≥ 0,5) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody dokonanie powyższych zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający określa rodzaj kabli oświetleniowych (miedź/aluminium), czy pozostawia tą decyzję potencjalnemu wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia tę decyzję potencjalnemu wykonawcy.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy                                (zatwierdzam)