Racibórz, dnia 05.04.2022 r.

ZP.271.15.2022

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. TUWIMA 1 W RACIBORZU**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy:

- można zrealizować projekt na większej liczbie opraw, ale o mniejszym strumieniu, np. 4x3 oprawy,

- istnieje możliwość innej lokalizacji masztów 14m niż w narożnikach boiska tak, aby spełnić wymogi podane w specyfikacji dla boiska sportowego klasy III (Em ≥ 75 Luks/ Równomierność ≥ 0,5) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody dokonanie powyższych zmian.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający określa rodzaj kabli oświetleniowych (miedź/aluminium), czy pozostawia tą decyzję potencjalnemu wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia tę decyzję potencjalnemu wykonawcy.

**Prezydent Miasta**

**Dariusz Polowy (zatwierdzam)**