Racibórz, dnia 14.04.2022 r.

ZP.271.18.2022

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

WYMIANA ŚWIETLIKÓW I RENOWACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO W RACIBORZU

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy jest konkretnie wyszczególniony rodzaj farby oraz świetlików? Czy tylko kierować się Załącznikiem nr 3: Przedmiar robót?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje pozycję nr 2 oraz nr 7 Przedmiaru robót, w następujący sposób:

1) poz. 2:

Świetliki dachowe kopułowe, z poliwęglanu przezroczystego, wraz z obróbką przejścia przez dach i strop, oraz z wykonaniem płaskiego świetlika poliwęglanowego w suficie  od strony pomieszczenia.

2) poz. 7:                                                                                                                                                          W ramach malowania dachu z blachy należy blachę odtłuścić i umyć pod ciśnieniem, oczyścić mechanicznie miejsca zardzewiałe oraz wykonać malowanie farbą dedykowaną do malowania dachów blaszanych o maksymalnej przyczepności do podłoża.

Z up. Prezydenta Miasta               Izabela Tambor                               Inspektor w Referacie                     Zamówień Publicznych