Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Realizacja usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i eksploatacji szaletów publicznych w następujących lokalizacjach:

- Park im. Miasta Roth w Raciborzu - wymiary zewnętrzne podstawy obiektu bazowego: 2,10 m (szer.) x 2,60 m(dł.) x 3,05 m(wys.), powierzchnia użytkowa 4,07 m2, kubatura 12,0 m3. Szalet wyposażony jest w pisuar, muszlę ustępową ze stali nierdzewnej, 2 ręczne podajniki papieru toaletowego, umywalkę ze stali nierdzewnej z ręcznym podajnikiem mydła i suszarką, pojemnik na śmieci wolno stojący ze stali nierdzewnej, poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej oraz komorę techniczną na urządzenia sanitarne, elektryczne i środki czystości. Szalet jest ogrzewany i przyłączony do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Toaleta ta wyposażona jest w automat wrzutowy na monety, co umożliwia jej bezobsługowe użytkowanie. Na budynku szaletu zainstalowany jest monitoring.

- Plac Dominikański w Raciborzu - powierzchnia użytkowa 38,05 m2 , kubatura 103,4 m3. Szalet wyposażony jest w wc damskie (3 ubikacje, 1 umywalka), wc męskie (1 ubikacja, 4 pisuary, 1 umywalka), pomieszczenie inkasenta, pomieszczenie na środki czystości, pomieszczenie gospodarcze.

Zakres zadania obejmuje:

  - udostępnienie szaletu:

  - w Parku im. Miasta Roth - 24 godziny na dobę,

  - na Placu Dominikańskim:

      - od poniedziałku do piątku – od 8.00 do 16.00,

      - w soboty – od 8.00 do 13.00,

      - okazjonalnie podczas imprez plenerowych – średnio 100 godzin (ok. 10 imprez) w ciągu roku, na podstawie ustaleń z Zamawiającym.

- Zawarcie umów z dostawcami energii elektrycznej, wody i ponoszenie opłat za dostawę mediów dla potrzeb szaletu.

- Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ponoszenie opłat do Miasta Racibórz zgodnie z przyjętymi zasadami sytemu gospodarki odpadami komunalnymi.

- Zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie szaletu oraz chodników bezpośrednio do niego przylegających, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), w tym:

  - ręczne lub/i mechaniczne oczyszczanie, polegające na usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń – w szalecie na Placu Dominikańskim na bieżąco – w szalecie 
w Parku im. Miasta Roth z częstotliwością dwa razy dziennie oraz każdorazowo po stwierdzeniu lub otrzymaniu zawiadomienia o zanieczyszczeniu szaletu, oczyszczanie każdorazowo będzie obejmowało: umycie powierzchni podłogowej, a także ścian, drzwi, poręczy dla niepełnosprawnych, luster oraz mycie i dezynfekcja urządzeń, tj. umywalki, muszli ustępowej i pisuaru przy użyciu odpowiednich środków,

  - ręczne lub/i mechaniczne usuwanie śniegu, śliskości pośniegowej, gołoledzi, szronu, szadzi i lodowicy z nawierzchni szaletów, chodnika, z zadaszenia (każdorazowo po intensywnych opadach śniegu), usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych wraz z wywozem śniegu, lodu i zanieczyszczeń, zapewniające stałe dojście do szaletu ze wszystkich występujących w ciągach pieszych kierunków. Szerokość odśnieżonego, odlodzonego uszorstnionego przejścia nie może być mniejsza niż 2 m,

  - zakup i zapewnienie w każdej kabinie oraz w pomieszczeniach z umywalkami pojemników na odpady o pojemności 10-25 l – dotyczy szaletu na Placu Dominikańskim,

  - codzienne opróżnianie wraz z myciem koszów oraz pojemników na śmieci oraz każdorazowe po stwierdzeniu lub otrzymaniu zawiadomienia o ich przepełnieniu,

  - zakup i zapewnienie odpowiedniej ilości środków czystości i higieny (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środek zapachowy, środek do dezynfekcji rąk) oraz środków do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń,

  - mycie okien z częstotliwością jeden raz na kwartał – wraz z przekazaniem informacji w formie elektronicznej (plik XML) o zakończonych pracach, 
w następnym dniu roboczym po wykonaniu zadania.

5) Dokonywanie bieżących napraw i konserwacji szaletów, w tym wykonywanie bieżącej konserwacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych, sprawdzenie poprawności działania urządzeń, a w przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń urządzeń, zabezpieczenie i zgłaszanie ich do Zamawiającego.

6) Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń i uszkodzeń toalet wynikających z niewłaściwego korzystania z nich ( z wyłączeniem dewastacji).

7) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności dokonywania niezbędnych remontów.

8) Wykonywanie konserwacji stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, naprawa tynków, posadzek, drobne naprawy rynien i dachu (dotyczy szaletu na Placu Dominikańskim) – do wartości nieprzekraczającej kwoty 1/12 miesięcznego wynagrodzenia brutto.

9) Okresowa, szczegółowa kontrola wszystkich urządzeń oraz stanu pomieszczeń, urządzeń reklamowych i elewacji budynku z zewnątrz przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu szaletu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

10) Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla każdego z szaletów osobno zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r . w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1134) oraz bieżąca jej aktualizacja, zgodnie 
z wymogami prawa. Po zakończeniu umowy książkę należy przekazać Zamawiającemu.

11) Zapewnienie organizacji oraz wykonywania prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych.

12) Prowadzenie planowanej segregacji odpadów tworzonych w trakcie realizacji usług/prac stanowiących przedmiot umowy oraz ich składowanie i wywóz na odpowiednie składowiska odpadów.

13) Umieszczenie w widocznym miejscu szaletu w Parku im. Miasta Roth numer telefonu Wykonawcy w celu zgłoszenia awarii stwierdzonej przez korzystających z szaletu.

14) Zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich szkodach spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem toalet, awarią, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia zdarzenia skutkującego szkodą.

15) Zgłaszanie do Straży Miejskiej, Policji przypadków chuligaństwa i wandalizmu mających miejsce w toaletach miejskich.

16) Niezwłoczne umieszczenie w widocznym miejscu szaletu w Parku im. Miasta Roth informacji dotyczącej niedziałającego szaletu po stwierdzonej awarii, dewastacji lub zdarzeniu losowych.

17) Wykonawca jest zobowiązany do pobierania opłat z tytułu korzystania z szaletów w wysokości zgodnej z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

18) W cenie oferty Wykonawca uwzględni zysk z pobierania opłat za korzystanie z szaletów oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.