| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  | Racibórz, 19.10.2020 r. |
| --- | --- | --- |

ZP.271.50.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w postępowaniu pn.: „DOSTAWA DEFIBRYLATORY AED W RAMACH PROJEK PN. „DEFIBRYLATORY AED - KAŻDY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE”

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do Instrukcji dla oferentów i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatora AED, w którym energia do defibrylacji dzieci jest ograniczana automatycznie po podłączeniu elektrod pediatrycznych? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla poszkodowanego. Niedoświadczony ratownik może zapomnieć przełączyć tryb dla dorosłych na tryb pediatryczny mając takie same elektrody dla wszystkich.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby defibrylatory były wyposażone w elektrody uniwersalne.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED posiadający stopień ochrony IP54? Defibrylatory przechowywane w szafkach nie potrzebują tak wysokiej ochrony wodoszczelności, ze względu na przeniesienie na szafki większości ochrony urządzenia.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez „trymer” rozumie urządzenie wielorazowe na baterie, czy chodzi o bardziej higieniczne i powszechnie stosowane maszynki jednorazowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  oba rozwiązania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED z 4 letnim okresem ważności elektrod i baterii pod warunkiem dostarczenia drugiego kompletu elektrod po upływie tego czasu, co jest w rzeczywistości parametrem lepszym niż oczekiwany w opz?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, który bierze udział w programie „Forward Hearts”?

Odpowiedź:

Defibrylatory muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji dla Oferentów.

Równocześnie w odpowiedzi z dnia 16.10.2020 dokonuję korekty nazwy zadania,  ma być: DOSTAWA DEFIBRYLATORY AED W RAMACH PROJEK PN. „DEFIBRYLATORY AED - KAŻDY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE”,  a nie jak w tytule Dostawa sprzętu komputerowego.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

K.S.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl